| OBČINA TURNIŠČE |  |
| --- | --- |

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

REKONSTRUKCIJA

ČISTILNE NAPRAVE TURNIŠČE

DATUM: julij 2021

VSEBINA

1	UVODNO POJASNILO	4

1.1.	Povzetek	4

1.2 Osnovni podatki o investitorju	5

1.3 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske zasnove	6

1.4 Navedba ciljev	6

2	ANALIZA STANJA S PRIKAZOM POTREB	7

2.1	Analiza stanja v Občini Turnišče	7

2.1.1	Osnovni podatki o Občini Turnišče	7

2.1.2	Analiza stanja čiščenja odpadnih komunalnih vod	7

2.2	Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti	8

3	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	11

4	NALIZA VARIANT	13

4.1 	Alternativa brez investicije	13

4.2 	Alternativa z investicijo	13

4.2.1 Opis tehnologij	15

4.2.2 Vrednost investicije	17

4.2.3 Obratovalni stroški	21

5	ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE	22

6	ANALIZA ZAPOSLENIH	24

7	OKVIRNI NAČRT IZVEDBE Z DINAMIKO INVESTIRANJA	25

7.1	Časovni načrt izvedbe	25

7.2	Dinamika investiranja za posamezno varianto	25

7.2.1 Dinamika investiranja – varianta 1	25

7.2.2 Dinamika investiranja – varianta 2	27

8	OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA	30

8.1 	Finančna konstrukcija za  varianto-1	30

8.2 	Finančna konstrukcija za varianto-2	32

8.3 	Smiselnost vključitve javno-zasebnega partnerstva	35

9	IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV	36

9.1	Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja	36

9.1.1	Projekcija prihodkov in stroškov – varianta-1	36

9.1.2	Projekcija prihodkov in stroškov – varianta-2	37

9.2	Finančna analiza	39

9.2.1	Statična finančna analiza	39

9.2.2	Dinamična finančna analiza	39

9.3	Ekonomska analiza	40

9.3.1	Statična ekonomska ocena projekta	41

9.3.2	Dinamična ekonomska ocena projekta	41

10	ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	43

10.1	Morebitna tveganja	43

10.2	Analiza občutljivosti	43

11	OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE	45

12	IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE	46

PRILOGE:	46

	Priloga-1: Izkaz poslovnega izida – varianta-1	46

	Priloga-2: Izkaz poslovnega izida – varianta-2	46

	Priloga-3: Finančni tok (denarni tok) – varianta-1	46

	Priloga-4: Finančni tok (denarni tok) – varianta-2	46

	Priloga-5: Ekonomski tok  – varianta-1	46

	Priloga-6: Ekonomski tok  – varianta-2	46

# UVODNO POJASNILO

Občina Turnišče ima namen rekonstruirati obstoječo čistilno napravo Turnišče, ki čisti odpadne vode iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu.

Rekonstrukcija čistilne naprave bo potekala fazno tako, da bo še vedno odpadna voda, ki priteka na čistilno napravo mehansko očiščena. Kapaciteta čistilne naprave se bo povečala s 4950 na 6000 PE.

## Povzetek

Osnovni cilj investicije je rekonstrukcija centralne čistilne naprave, ki bo dosegala zahtevane standarde čiščenja odpadne komunalne vode v Občini Turnišče.

V analizo je bila vključena alternativa brez investicije ter alternativa z investicijo z varianto-1 in varianto-2. Alternativa brez investicije se je pokazala kot neracionalna zato smo jo izključili iz podrobne analize.

Alternativa z investicijo predstavlja rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave s povečanjem kapacitete čiščenja s sedanjih 4.950 PE na 6.000 PE. Analizirali smo dve varianti, ki bazirata na tehnologiji MBBR:

- Varianta -1: 	Tehnologija MBBR brez primarnega čiščenja

- Varianta -2: 	Tehnologija MBBR s primarnim čiščenjem.

Vrednost investicije za posamezno varianto:

Tabela 1: Vrednost investicije (brez DDV) po tekočih cenah v EUR

| ZAP. ŠT. | BESEDILO | VARIANTA-1 | VARIANTA-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VREDNOST INVESTICIJE BREZ DDV | 3.069.243,16 | 3.179.968,38 |
| 2. | - UPRAVIČENI STROŠKI | 3.018.543,16 | 3.129.268,38 |
| 3. | - NEUPRAVIČENI STROŠKI | 50.700,00 | 50.700,00 |

Predvideni viri financiranja:

Tabela 2: Finančni viri po tekočih cenah v EUR

| ZAP. ŠT. | VRSTA FINANČNEGA VIRA | VARIANTA-1 | VARIANTA-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sredstva Občine Turnišče | 50.699,99 | 50.700,00 |  |
| 2. | Sredstva EU (ESOO) | 2.263.907,37 | 2.346.951,29 |  |
| 3. | Sredstva SLO (ESOO) | 754.635,80 | 782.317,09 |  |
|  | SKUPAJ | 3.069.243,16 | 3.179.968,38 |  |

Obratovalni  stroški in lastna cena za posamezno varianto:

Tabela 3: Obratovalni stroški in lastna cena

| Varianta | Vrednost v EUR | Lastna cena EUR/m3 |
| --- | --- | --- |
| Varianta-1 | 194.544,75 | 1,3624 |
| Varianta-2 | 206.005,60 | 1,4426 |

Izbor optimalne variante:

Tabela 4: Izbor optimalne variante

| Zap. štev. | Merilo | Ponder | Varianta - 1 | Varianta - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Velikost vpliva | Število točk | Velikost vpliva | Število točk |
| 1. | Vrednost investicije | 20 | 9 | 180 | 7 | 140 |
| 2. | Obratovalni stroški | 10 | 9 | 90 | 7 | 70 |
| 3. | Rezultati finančne analize | 10 | 8 | 80 | 6 | 60 |
| 4. | Rezultati ekonomske analize | 10 | 9 | 90 | 7 | 70 |
| 5. | Tehnologija | 20 | 10 | 200 | 9 | 180 |
| 6. | Vpliv investicije na zmanjšanje emisij v vode | 20 | 7 | 140 | 7 | 140 |
| 7. | Vpliv investicije na kvaliteto bivanja | 10 | 7 | 70 | 7 | 70 |
|  | SKUPAJ | 100 |  | 850 |  | 730 |

Na podlagi gornjih meril je izbrana varianta-1, ker je ocenjena z večjim številom točk.

## 1.2 Osnovni podatki o investitorju

| NAROČNIK IN INVESTITOR |
| --- |
| Naziv | Občina Turnišče |
| Naslov | Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče |
| Župan | Borut Horvat |
| Telefon | 02/5721 13 30 |
| Matična številka | 5874700000 |
| Davčna številka | 42090539 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Boštjan Horvat, direktor OU |
| Telefon | 02/572 13 22 |
| E-pošta | direktor.ou@turnisce.si |
| Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta | Borut Horvat |
| Telefon | 02/572 13 30 |

Občina Turnišče:				             ___________________________									   	(žig)

Odgovorna oseba:

Borut Horvat, župan

dipl.upr.org.	                                 			______________________________

(podpis)

## 1.3 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske zasnove

Izdelovalec:	 OBČINA TURNIŠČE

Sedež:		Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Telefon:	 02/5721 13 30

Odgovorna oseba za izdelavo PIZ:

Geza Sočič, univ.dipl.ekon.

Telefon: 041 326 119	  				______________________________

(podpis)

Občina Turnišče:	  		             	______________________________									  (žig)

Odgovorna oseba:

Borut Horvat, župan

dipl.upr.org.						______________________________

(podpis)

## 1.4 Navedba ciljev

Cilji investicije so:

- Rekonstrukcija centralne čistilne naprave, ki bo dosegala zahtevane standarde čiščenja odpadne komunalne vode,

- Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov,

- Zmanjševanje emisij v vode in tla in doseganje zahtevanih izhodnih parametrov,

- Povečanje kapacitete čistilne naprave iz 4.940 PE na 6.000 PE,

- Uporaba sodobnejše tehnologije čiščenja,

- Znižanje vzdrževalnih stroškov, znižanje obratovalnih stroškov.

# 2	ANALIZA STANJA S PRIKAZOM POTREB

## 2.1	Analiza stanja v Občini Turnišče

### 2.1.1	Osnovni podatki o Občini Turnišče

Občina Turnišče je del pomurske statistične regije in meri 24 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 193. mesto. Občino sestavljajo naselja Gomilica, Nedelica, Renkovci in Turnišče.

V začetku leta 2021 je imela občina 3.190 prebivalcev, od tega 1.597 žensk in 1.593 moških. Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 132,9 prebivalcev.

Zgodovinski viri o Turnišču segajo v 13. stoletje. Leta 1524 je naselje postalo trg, leta 1548 pa pridobilo mestne pravice, s katerimi so bili Varašanci oproščeni davkov, volili so svoje sodnike in te pravice so jim dajale svobodo sejma kadarkoli. Tukaj se je začela močno razvijati obrt, zlasti čevljarska in krojaška. Čevljarski mojstri so se leta 1760 organizirali v čevljarski ceh. Pravila ceha so bila napisana v latinskem jeziku in bila potrjena od strani cesarice Marije Terezije. Krojaški mojstri so ceh ustanovili leta 1770 in si prav tako pridobili potrditveno pismo od cesarice. Na razpolago sta oba cehovska pravilnika (prevodi z latinskega jezika) in tudi pečati iz tega obdobja. Na zgodovino tega kraja je močno vplival razvoj čevljarske, kovaške in krojaške obrti. Tako v današnjem grbu Občine Turnišče srečamo vse tri simbole teh obrti. Skozi zgodovino tega kraja se pojavlja močna povezava med cerkvijo in obrtniškimi cehi. V Turnišču se nahaja znana cerkev Marije Pod logom. Cerkev je izredno bogata s freskami, ki jih je v 14. stoletju ustvaril Janez Aquila. Vsako leto se 15. avgusta v Turnišču odvija veliko proščenje na čast sv. device Marije pod logom. Na ta dan se zbere več kot 10 tisoč ljudi. Cerkev je v dveh stilih, v gotskem in romanskem, kar ji daje še posebno zgodovinsko vrednost. Sredi Turnišča stoji tudi kapela sv. Antona Padovanskega iz 18. stoletja ter številna kužna znamenja. V občini ·e zelo razvita tudi društvena in kulturna dejavnost. V obnovljeni hiši Štefana Kovača Marka v Nedelici je čevljarski muzej, ki Je bil postavljen v čast vsem čevljarjem. Turnišče pa že leta velja tudi za sejemski kraj. Tako se je pri ohranilo tudi Ferencovo senje. Danes lahko poleg gospodarskih in kulturnih znamenitosti najdemo na področju Turnišča tudi nekatere naravne znamenitosti: rastišče močvirskega tulipana oz. logarice, rastišče sibirske perunike in rastišče kobulaste vodoljube.

Od leta 2008 je občina Turnišče z osrednjim delom Slovenije in bližnjimi evropskimi prestolnicami povezana z novo pomursko avtocesto.

### 2.1.2	Analiza stanja čiščenja odpadnih komunalnih vod

V občini Turnišče se odpadne komunalne vode čistijo na centralni čistilni napravi Turnišče iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Čistilna naprava je bila zgrajena leta 2001. Obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu. Kapaciteta obstoječe čistilne naprave je 4.950 PE.

Čistilno napravo sestavljajo sledeči objekti:

črpališče z grabljami,

primarni Emšerjev usedalnik,

rotacijski potopniki EKOROL,

sekundarni usedalnik.

Odpadna voda doteka po zbirnem kanalu v vstopno črpališče. Od tu se prečrpava v kineto z avtomatskimi grabljami, preko katerih odteka v vstopno kineto Emšerjevega usedalnika. V vstopni kineti se razdeli odpadna voda na štiri usedalne linije primarnih usedalnikov. Pretok odpadne vode skozi čistilno napravo je gravitacijski. Vstopno črpališče ima na vstopu grobo rešetko, ki zadrži večje kose. Črpalki prečrpavata surovo odpadno vodo v kineto z grabljami in lovilno posodo, kjer se zadržijo mehanski odpadki, večji od 25 mm. Mehansko predčiščenje poteka v Emšerjevem usedalniku. Delno mehansko očiščena voda se preko dotočne kinete enakomerno porazdeli v oba primarna usedalnika. V usedalnem delu Emšerja, ki poteka v 4 linijah, se ujedljive in plavajoče snovi skozi režo pregradnih sten usedejo v spodnjo komoro Emšerjevega usedalnika, kjer poteka anaerobna stabilizacija primarnega in biološkega mulja. Mehansko očiščena voda se pretaka v biološki del čiščenja – bazen z rotirajočimi kontaktorji tipa EKOROL. Biološki proces čiščenja poteka v aerobnih pogojih. Biološko očiščena voda se preliva v končni krožni usedalnik z dvema strgaloma. Biološki mulj, ki se kot višek odlušči s plošč, priteče skupaj s prečiščeno vodo v usedalnik. Ker je težji od vode, se usede v sredinski konus usedalnika. V konus usedalnika sega sesalna cev črpalke, nameščene v jašku poleg bazena, ki občasno prečrpava mulj v cevovod, ki odvaja usedli mulj na dotok v Emšerjev usedalnik, v katerem se biološki mulj useda in skupaj s primarnim muljem pregnije v komori za mulj. Prečiščena voda odteka preko prelivnega žleba v kineto na zunanji strani usedalnika, od tam pa v reko Ledavo.

Kljub nekaterim nujnim sanacijam in vzdrževalnim delom v letih 2013 in 2014 (zamenjava pohodnih plošč na primarnem bazenu, zamenjava strehe na biološkem delu, sanacija betonskih sten primarnega bazena, remont mosta na končnem bazenu), obstoječa čistilna naprava ne zagotavlja ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih voda območja občine.

Rekonstrukcija ter novogradnja čistilne naprave bo potekala fazno tako, da bo odpadna voda, ki priteka na čistilno napravo še vedno mehansko očiščena.

## 2.2	Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

Investicija podpira cilje, aktivnosti in vsebine naslednjih strateško pomembnih programov:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije

- Slovenski prostor 2050 – Vizije prostorskega razvoja Slovenije

- Strategija razvoja Slovenije 2014-2020

- Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije 2014 - 2017

- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020

- Regionalni razvojni programom Pomurje 2014-2020

Strategija prostorskega razvoja Slovenije med cilje in ukrepe uvršča (v točki 4) kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter v podtočki 4.3  - zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.

Slovenski prostor 2050 – Vizija prostorskega razvoja Slovenije med cilje uvršča ureditev komunalne infrastrukture in z ukrepom (št. 7)  zagotovitev ustrezne komunalne infrastrukture in spodbujanje trajnostne rabe vodnih virov (ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, učinkovita in kakovostna oskrba s pitno vodo, spodbujanje rabe kapnice idr.)

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo v prioritetnem področju »zeleno življenjsko okolje«, kjer je med drugim zapisano, da bo slednje doseženo tudi z vlaganji v infrastrukturo in druge ukrepe ki spodbujajo/omogočajo učinkovito doseganje okoljskih ciljev na področjih varovanja kakovosti voda (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda), odpadkov (preprečevanje, recikliranje/ponovna raba, ravnanje) in zagotavljanja dostopa do kakovostne pitne vode za vse prebivalce, preventiva pred naravnimi in drugimi nesrečami (poplave, suše, itd.), sanacija okoljsko degradiranih območij.

S Programom državnih razvojnih prioritet in investicij se želi zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

V dokumentu je v poglavju »Zeleno« eno izmed investicijskih področij tudi »Boljše stanje okolja zaradi izgradnje okoljske infrastrukture, upravljanja z vodami in sanacije degradiranih območij«. V navedenem investicijskem področju je zapisano, da je ustrezna in moderna okoljska infrastruktura eden od predpogojev za zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar v Sloveniji njena izgradnja oziroma prenova še nista zaključeni, problematična je tudi sama učinkovitost njene izgradnje in pa učinkovitost izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 je dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo. V dokumentu je navedeno, da je področje infrastrukture za zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda med bolj problematičnimi, saj opremljenost in število oseb priključenih na javno kanalizacijsko omrežje glede na zahteve v skladu s 3. členom Direktive 91/271/EGS, še ni zadovoljiva. Investicija je skladna z obravnavanim operativnim programom, saj bodo v obdobju 2014 - 2020 ključna vlaganja v projekte, ki bodo Slovenijo približali ciljem te direktive in bodo financirani v okviru prednostne osi 6.

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020 med prednostne naložbe v točki 6.1. Vlaganje v vodni sektor navaja, da se z vlaganjem v vodni sektor izpolnjujejo zahteve pravnega reda Unije na področju okolja. Specifični cilj se nanaša na zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Rezultati se merijo v večjem številu prebivalcev priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Poudarek se daje na območja s skupno obremenitvijo večjo od 2000 PE, cilj pa je doseči 98 % priključitev celotnega obremenitvenega področja na javno infrastrukturo za zbiranje in ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Med načrtovanimi projekti gradnje okoljske infrastrukture za ta območja bodo prednostno obravnavani tisti projekti, ki bodo zagotovili zmanjšanje emisij v vodna telesa, za katera je skladno z načrtom upravljanja voda iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda, ugotovljeno, da so v slabem stanju ali da okoljski cilji zanje ne bodo ali verjetno ne bodo doseženi.

V Regionalnem razvojnem program Pomurje 2014 – 2020 je v Ukrepu 16: Čisto in zdravo življenjsko okolje opredeljeno, da bodo s sredstvi KS podprti projekti, usmerjeni v novogradnje, razširitev, obnovo ali rekonstrukcijo sistemov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE, ki bodo prispevali k zmanjšanju emisij v vode.

# 3	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Analiza tržnih možnosti se izdeluje v primeru, ko investicija obravnava projekt, ki ima v ozadju storitev oziroma izdelek, ki se prodaja na trgu pod tržnimi pogoji. To pomeni, da ceno izdelka oblikuje trg na podlagi ponudbe in povpraševanja, država pa nima vpliva na regulacijo teh cen.

Izdelava analize tržnih možnosti ima smisel takrat, ko je potrebno ugotoviti povpraševanje po določenem izdelku oziroma storitvi. S predmetno investicijo ne bo nastalo novo povpraševanje po storitvah, ker gre za rekonstrukcijo čistilne naprave za čiščenje komunalnih vod in se ne bo bistveno povečala kapaciteta.

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je storitev, ki sodi med obvezne gospodarske javne službe.

Obseg odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode je vezan na porabo pitne vode. V letu 2021 je predvidena poraba pitne vode 142.800 m3. V ekonomski dobi smo predvideli 0,25% letno rast porabe vode.

V občini Turnišče opravlja gospodarsko javno službo občinsko Javno podjetje Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Na podlagi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja GJS odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Turnišče občinski svet sprejme ceno storitve.

Obstoječe cene odvajanja in čiščenja ter viri pokrivanja so prikazani v tabeli-5.

Tabela 5: Obstoječa cena odvajanja in čiščenja

| Vir pokrivanja cene | Odvajanje EUR/m3 | Čiščenje EUR/m3 |
| --- | --- | --- |
| Zaračunano uporabnikom | 0,3542 | 0,1980 |
| Proračun občine Turnišče | 0,0000 | 0,2614 |
| Skupaj | 0,3542 | 0,4594 |

Omrežnina je izračunana na osnovi stroškov  najema infrastukture ter koeficienta priključkov. Izračun koeficienta priključkov je prikazan v tabeli-6, višina omrežnine pa v tabeli-7.

Tabela 6: Izračun koeficienta priključkov

| Premer priključka | Število priključkov | Faktor omrežnine | Koeficient priključkov |
| --- | --- | --- | --- |
| DN20 | 1.002 | 1 | 1.002 |
| DN25 | 6 | 3 | 18 |
| DN32 | 9 | 3 | 27 |
| DN40 | 4 | 10 | 40 |
| DN65 | 2 | 30 | 60 |
| DN80 | 1 | 50 | 50 |
| SKUPAJ | 1024 |  | 1197 |

Tabela 7: Obstoječa omrežnina

| Vrsta GJS | Letna omrežnina EUR/koef. priključek | Mesečna omrežnina EUR/koef. priključek |
| --- | --- | --- |
| Odvajanje | 9,2705 | 0,7725 |
| Čiščenje | 6,1803 | 0,5150 |

# 4	NALIZA VARIANT

V analizo sta vključeni naslednji alternativi:

- Alternativa brez investicije

- Alternativa z investicijo, ki vključuje:

  - Varianto – 1 in

  - Varianto – 2.

## 4.1 	Alternativa brez investicije

Alternativa brez investicije je varianta, pri kateri bi skušali doseči cilj ustreznega čiščenja odpadnih komunalne vode na območju občine Turnišče z vzdrževanjem obstoječe čistilne naprave, kar pa ni možno zaradi dotrajanosti čistilne naprave ter zastarele tehnologije, ki več ne zagotavlja zahtevane stopnje čiščenja.

Alternativa brez investicije bi bila možna le z varianto odvoza odpadne komunalne vode na bližnjo čistilno napravo z rezervno kapaciteto. V bližini ni čistilne naprave, ki bi bila sposobna dodatno očistiti odpadno komunalno vodo iz občine Turnišče. Zaradi tega je varianta z odvozom odpadne komunalne neizvedljiva.

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da alternativa brez investicije ni možna oziroma bi bila izvedba neracionalna.

## 4.2 	Alternativa z investicijo

Alternativa z investicijo predstavlja rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave s povečanjem kapacitete čiščenja s sedanjih 4.950 PE na 6.000 PE. Analizirali smo dve varianti, ki bazirata na tehnologiji MBBR.

- Varianta -1: 	Tehnologija MBBR brez primarnega čiščenja

- Varianta -2: 	Tehnologija MBBR s primarnim čiščenjem.

Biološki del čistilne naprave je reaktor s pritrjeno biomaso vrste biološkega kontaktorja s potopljenim plavajočim nosilcem biomase (MBBR). V reaktorju se vrši aktivno zračenje s sistemom hiperboloidnega aeracijskega mešala. Izbrana tehnologija je najprimernejša rešitev za odpadne vode z nihanji tako v hidravličnih kot tudi v organskih obremenitvah. S spremembo obremenitve se v/na polivinil alkohol (PVA) nosilcih fiksne biomase spreminja tudi količina biomase, ki odpadno vodo čisti. Sistem lahko deluje po principu simultane ali izmenične nitri-denitrifikacije. Zmogljivost prenosa kisika v odpadno vodo zagotavlja bio-razgradnjo, endogeno respiracijo in oksidacijo dušikovih spojin. Denitrifikacija se odvija v globljih plasteh biomase v/na nosilcu ali ob izklopu prezračevanja pod anoksičnimi pogoji.

Hidravlična obremenitev in biokemična obremenitev na dotoku

Kanalizacijsko omrežje, ki zbira in odvaja odpadne vode na čistilno napravo, je izvedeno v ločenem sistemu in projektirano po ATV normativih. Podatki o obremenitvi ČN so prikazani v naslednjih dveh razpredelnicah:

V skladu z 10.členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015, 76/17) so za ČN manjše od 10.000 PE predpisane naslednje mejne vrednosti. V tabeli-8 so prikazane mejne vrednosti pri sekundarnem čiščenju, v tabeli-9 pa pri tercialnem čiščenju.

Tabela 8:  Mejne vrednosti pri sekundarnem čiščenju

| Parametri onesnaženosti | Izražen kot | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivosti čistilne naprave (a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 PE in < 10.000 PE | >= 10.000 PE in < 100.000 PE | >= 100.000 PE |
| Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/l | 25 | 20 | 20 |
|  | Učinek čiščenja | % | 90 | 90 | 90 |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/l | 125 | 110 | 100 |
|  | Učinek čiščenja | % | 80 | 80 | 80 |
| Neraztopljene snovi |  | mg/l | 35 | 35 | 35 |
| Amonijev dušik (b) | N | mg/l | 10 | 10 | 10 |
| Celotni dušik (c) | N | mg/l | (d) | (d) | (d) |

(a) Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev aglomeracije veljajo tudi za malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni napravi čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice.

(b) Mejna vrednost za amonijev dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

(d) Mejna vrednost pri sekundarnem čiščenju ni določena: prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se izvajajo.

Tabela 9: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju

| Parametri onesnaženosti | Izražen kot | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivosti čistilne naprave (a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 PE in < 10.000 PE | >= 10.000 PE in < 100.000 PE | >= 100.000 PE |
| Celotni fosfor | P | mg/l | 2 | 2 | 1 |
|  | Učinek čiščenja | % | 80 | 80 | 80 |
| Celotni dušik (b) (c) | N | mg/l | 15 | 15 | 10 |
|  | Učinek čiščenja | % | 70 | 70 | 80 |

(a) Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev aglomeracije veljajo tudi za malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni napravi čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice.

(b) Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

V nadaljevanju opsujemo posamezno varianto.

### 4.2.1 Opis tehnologij

#### 4.2.1.1	Opis tehnologije - varianta-1

Čistilna naprava je funkcionalno sestavljena iz naslednjih faz čiščenja:

- predčiščenje

- sekundarno čiščenje

- terciarno čiščenje

- obdelava blata

- Predčiščenje vsebuje:

- odstranjevanje grobih in finih delcev

- odstranjevanje maščob

- odstranjevanje peska

- Sekundarno čiščenje

- odstranjevanje KPK, BPK5 in amonija

- posedanje blata

- Terciarno čiščenje

- Denitrifikacija

- defosfatizacija

- Obdelava blata

- Zgoščevanje

- dehidracija blata (18-20% TS)

Čistilno napravo sestavljajo naslednje enote postopka:

- mehansko predčiščenje,

- grobe grablje,

- črpališče,

- kombinirana naprava,

- biološki reaktor,

- reaktor za precipitacijo fosforja in koagulacijo blata,

- naknadni usedalnik s črpališčem blata,

- zgoščevalec,

- kompresorska postaja,

- prostor za skladiščenje in doziranje kemikalij,

- sistem za tehnološko vodo,

- prostor za strojno dehidracijo blata,

- dotočni in iztočni merilni jašek,

- nadzorni prostori,

- kabelska priključna elektro - omarica – KPMO,

- vodomerni jašek.

Nadzorni prostori vključujejo:

- nadzorna soba,

- prostor za elektro omare (ločeno od mize z računalnikom in prostora za upravljavca),

- skladišče, delavnica,

- garderoba, tuš sanitarije,

- laboratorij.

Predvideni objekti:

- objekt 1 – upravno servisni objekt – rekonstrukcija

- objekt 2 – MBBR biološki blok – rekonstrukcija

- objekt 3 – črpališče – rekonstrukcija

- objekt 4 – nadstrešek ob upravnem servisnem objektu – novogradnja - prizidava

- objekt 5 – nadstrešek – novogradnja – novozgrajen objekt

- objekt 6 – merilec pretoka – obstoječe – novozgrajen objekt

- objekt 7 – naknadni usedalnik – rekonstrukcija

- objekt 8 – upravna stavba – rekonstrukcija

- objekt 9 – plato – novogradnja – novozgrajen objekt.

#### 4.2.1.2	Opis tehnologije - varianta-2

Tehnologija variante -2 je v osnovi enaka kot varianta -1. Razlikuje se po tem, da je pri tej varianti vključeno še primarno čiščenje.

Primarna stopnja čiščenja vključuje primarni usedalnik s črplalko za črpanje odvečnega surovega blata v zgoščevalec. Zaradi preprečevanja nabiranja suspendirane snovi in blata na klasičnih nosilcih biomase ter predčasnega odpada blata z nosilca biomase, izgube zmogljivosti čiščenja, težav pri mešanju, se predvidi primarna stopnja čišenja. Odstranitev suspendiranh snovi je 60%, odstranitev BPK5 obremenitve 35 % in odstranitev dušika  10%.

Ostale elmenti tehnologije so enaki kot pri varianti – 1.

Predvideni rešitvi, obe iz družini MBBR postopka čiščenja odpadnih vod se razlikujejo v naslednjih procesnih točkah.

- Prva rešitev (oddana kot alterantivna) obravnava postopek čiščenja MBBR s pogostimi plastinimi nosilci biomase. Ti pogojujejo postopek čiščenja z uztreznim primarnim čiščenjem ter ločenim precesom preddenitrifikacije in nitrifikacije. Sočasno s tem tudi internim povratkom nitriifcirane mešanice in kotrole kisika na samem povratku. Zmogljivost in prostornine reaktorjev so odvisne od izbranega tipa nosilca.

- Druga rešitev uporablja porozen nosilec biomase (npr. PVA) z ustrezno dovolj majhnimi porami, ki zagotavljajo selekcijo biomase. Sočasno pa tudi zagotavlja, da brez uporabe primarnega čiščenja ne prihaja do mašenja prostorov, ki so pri drugih plastičnih nosilcih namenjeni zmogljivosti in čiščenju. Tako si lahko pri tem poroznem nosilcu tudi v praksi predstavlamo kepico izbrane biomase (brez nakopičene suspendirane snovi in vmešavanja praživali. nematodov...) z različnimi biokemijskimi procesi po plasteh kepice. Zaradi tega je zagotovljen sočasen proces v enem reaktorju brez internega povratka z visokimi zmogljivostmi in stopnjami prilagoditev. Rešitev je kot taka zato enostavejša in cenejša. Brez primarnega usedalnika in v enem reaktorju.

### 4.2.2 Vrednost investicije

Vrednost investicije je določena na osnovi popisa del in projktantskega predračuna za gradnjo, že nastalih investicijskih stroškov za projektno in investicijsko dolumentacijo ter  oceni stroškov nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti. Upoštevane so stalne cene julij 2021.

#### 4.2.2.1	Vrednost investicije - varianta-1

Rekapitulacija investicijskih stroškov za varianto-1 je prikazana v tabeli-10.

Tabela 10: Rekapitulacija investicijskih stroškov – varianta-1 (stalne cene)

| ZAP. ŠT. | BESEDILO | VREDNOST V EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacija | 61.854,00 |
|  | - vrednost | 50.700,00 |
|  | - DDV 22 % | 11.154,00 |
| 1.1. | Projektna dokumentacija | 59.658,00 |
|  | - vrednost | 48.900,00 |
|  | - DDV 22 % | 10.758,00 |
| 1.2. | Investicijska dokumentacija | 2.196,00 |
|  | - vrednost | 1.800,00 |
|  | - DDV 22 % | 396,00 |
| 2. | Gradnja | 3.567.869,10 |
|  | - vrednost | 2.924.482,87 |
|  | - DDV 22 % | 643.386,23 |
| 2.1. | Gradbeni objekti | 1.821.340,05 |
|  | - vrednost | 1.492.901,68 |
|  | - DDV 22 % | 328.438,37 |
| 2.2. | Oprema in poskusno obratovanje | 1.746.529,05 |
|  | - vrednost | 1.431.581,19 |
|  | - DDV 22 % | 314.947,86 |
| 3. | Nadzor | 53.518,04 |
|  | - vrednost | 43.867,24 |
|  | - DDV 22 % | 9.650,80 |
| 4. | Obveščanje javnosti | 3.000,00 |
|  | - vrednost | 2.459,02 |
|  | - DDV 22 % | 540,98 |
|  | SKUPAJ | 3.021.509,13 |
|  | DDV 22% | 664.732,01 |
|  | SUPAJ Z DDV | 3.686.241,14 |
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | 2.970.809,13 |
|  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 715.432,01 |
|  | SKUPAJ | 3.686.241,14 |

Upravičene stroške predstavljajo: vrednost gradnje, nadzora in obveščanja javnosti brez DDV. Neupravičene stroke predstavlja obračunani DDV in vrednost dokumentacije.

V tabeli-11 so prikazani stroški izvedbe rekonstrukcije čistilne naprave za varianto-1.

Tabela 11: Stroški izvedbe rekonstrukcije čistilne naprave – varianta-1 (stalne cene)

| ZAP. ŠT. | OPIS | VREDNOST V EUR |
| --- | --- | --- |
| 1 | ČRPALIŠČE | 96.778,00 |
| 2 | MBBR BIOLOŠKI BLOK | 277.362,80 |
| 3 | UPRAVNO SERVISNI OBJEKT | 456.224,67 |
| 4 | PLATO | 9.392,90 |
| 5 | NADSTREŠEK | 49.493,73 |
| 6 | NAKNADNI USEDALNIK | 85.594,30 |
| 7 | MERILEC PRETOKA | 15.093,65 |
| 8 | OBJEKT UPRAVNA STAVBA | 84.474,65 |
| 9 | ZUNANJA UREDITEV | 235.106,36 |
| 10 | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA | 264.229,46 |
| 11 | STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA | 869.000,00 |
| 12 | TEHNOLOŠKA OPREMA | 257.706,81 |
| 13 | OSTALA DELA | 64.933,00 |
| 14 | POSKUSNO OBRATOVANJE | 159.092,54 |
|  | SKUPAJ | 2.924.482,87 |
|  | DDV 22% | 643.386,23 |
|  | SKUPAJ Z DDV | 3.567.869,10 |

#### 4.2.2.1	Vrednost investicije - varianta-2

Rekapitulacija investicijskih stroškov za varianto-2 je prikazana v tabeli-12.

Tabela 12: Rekapitulacija investicijskih stroškov – varianta -2 (stalne cene)

| ZAP. ŠT. | BESEDILO | VREDNOST V EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacija | 61.854,00 |
|  | - vrednost | 50.700,00 |
|  | - DDV 22 % | 11.154,00 |
| 1.1. | Projektna dokumentacija | 59.658,00 |
|  | - vrednost | 48.900,00 |
|  | - DDV 22 % | 10.758,00 |
| 1.2. | Investicijska dokumentacija | 2.196,00 |
|  | - vrednost | 1.800,00 |
|  | - DDV 22 % | 396,00 |
| 2. | Gradnja | 3.698.820,03 |
|  | - vrednost | 3.031.819,70 |
|  | - DDV 22 % | 667.000,33 |
| 2.1. | Gradbeni objekti | 1.950.256,47 |
|  | - vrednost | 1.598.570,88 |
|  | - DDV 22 % | 351.685,59 |
| 2.2. | Oprema in poskusno obratovanje | 1.748.563,56 |
|  | - vrednost | 1.433.248,82 |
|  | - DDV 22 % | 315.314,74 |
| 3. | Nadzor | 55.482,31 |
|  | - vrednost | 45.477,30 |
|  | - DDV 22 % | 10.005,01 |
| 4. | Obveščanje javnosti | 3.000,00 |
|  | - vrednost | 2.459,02 |
|  | - DDV 22 % | 540,98 |
|  | SKUPAJ | 3.130.456,02 |
|  | DDV 22% | 688.700,32 |
|  | SUPAJ Z DDV | 3.819.156,34 |
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | 3.079.756,02 |
|  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 739.400,32 |
|  | SKUPAJ | 3.819.156,34 |

V tabeli-13 so prikazani stroški izvedbe rekonstrukcije čistilne naprave za varianto-2.

Tabela 13: Stroški izvedbe rekonstrukcije čistilne naprave – varianta–2 (stalne cene)

| ZAP. ŠT. | OPIS | VREDNOST V EUR |
| --- | --- | --- |
| 1 | ČRPALIŠČE | 96.778,00 |
| 2 | MBBR BIOLOŠKI BLOK | 277.362,80 |
| 3 | PRIMARNI USEDALNIK | 62.205,00 |
| 4 | UPRAVNO SERVISNI OBJEKT | 456.224,67 |
| 5 | PLATO | 9.392,90 |
| 6 | NADSTREŠEK | 49.493,73 |
| 7 | NAKNADNI USEDALNIK | 85.594,30 |
| 8 | MERILEC PRETOKA | 15.093,65 |
| 9 | OBJEKT UPRAVNA STAVBA | 84.474,65 |
| 10 | ZUNANJA UREDITEV | 245.064,66 |
| 11 | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA | 264.229,46 |
| 12 | STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA | 869.000,00 |
| 13 | TEHNOLOŠKA OPREMA | 284.925,71 |
| 14 | OSTALA DELA | 64.933,00 |
| 15 | POSKUSNO OBRATOVANJE | 167.047,17 |
| 16 | NEPREDVIDENA DELA - 10% | 0,00 |
|  | SKUPAJ | 3.031.819,70 |
|  | DDV 22% | 667.000,33 |
|  | SKUPAJ Z DDV | 3.698.820,03 |

Skupna vrednost variante-2 je višja od variante-1 v višini 108.946,86 EUR (brez DDV).

### 4.2.3 Obratovalni stroški

Obratovalni stroški so:

- varianta-1

  - letni obratovalni stroški 194.544,75 EUR

  - lastna cena	1,3624 EUR/m3

- varianta-2

  - letni obratovalni stroški 206.005,60 EUR

  - lastna cena	1,4426 EUR/m3.

Letni obratovalni stroški variante-2 so višji od variante-1 za 11.460,85 EUR.

# 5	ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode, in surovin, okoljska učinkovitost)

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov, in ločeno zbiranje odpadkov)

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevozov).

- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

Vplivi na okolje

Pri postopku čiščenja odpadnih vod bodo nastajali naslednji odpadki: odvečno blato, mehanski delci iz grobih in finih grabelj za mehansko čiščenje, pesek, maščobe in olja.

Vplivi na okolje času gradbenih in strojnih del

Med gradnjo ČN bodo predvidoma nastali predvsem odpadki, ki po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 84/98, 45/00 in 20/01) niso opredeljeni kot nevarni odpadki:

- ostanki betona

- betonske ruševine

- zemljina in kamenje

- embalaža

- mešani komunalni odpadki

Vse odpadke se odlaga na ustrezno komunalno deponijo.

Količine nevarnih odpadkov bodo majhne. Za to skupino odpadkov velja, da jih je potrebno predati v nadaljnjo oskrbo registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec tovrstnih odpadkov.

Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov z območja gradbišča, je možnost škodljivih vplivov na okolje majhna.

Vplivi na okolje v času obratovanja

V času obratovanja bo nastajalo več vrst odpadkov, ki jih lahko razporedimo v dve glavni skupini:

- odpadki, ki nastajajo v procesu čiščenja odpadne vode

- odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju same ČN.

Vsi navedeni odpadki bodo odstranjeni v skladu z veljavnimi predpisi.

Hrup

Čistilna naprava se bo nahajala v ločenem tehnološkem prostoru, ki bo v celotnem času delovanja čistilne naprave zaprt, razen v času rednega vzdrževanja oz. odpravi okvar.

Hrup na čistilni napravi povzročajo vgrajene strojne komponente. Največji delež povzročajo naprave za vnos zraka v odpadno vodo. Puhala so nameščena v upravnem objektu, kar zagotavlja minimalen hrup v okolici.

Delovanje potopnih črpalk je praktično neslišno. Prav tako povzroča minimalen hrup delovanje kombinirane naprave, ki je poleg tega nameščena v zaprtem prostoru.

Hrup na ČN tako ne bo presegal z zakonom dovoljene zgornje meje.

Neprijetne vonjave

Neprijetne vonjave lahko izhajajo predvsem pri procesih anaerobnega gnitja. Le-tega, glede na predvideno sestavo odpadne vode in glede na predviden proces čiščenja ne pričakujmo.

Voda bo konstantno v obtoku, saj je predvideno delovanje čistilne naprave 24 ur dnevno. Pri obeh predlaganih variantah je zaradi narave samega procesa potrebna stalna prisotnost kisika, zato do anaerobnega gnitja ne prihaja.

V zgoščevalcu blata se bo nahajalo pretežno že aerobno stabilizirano blato, zato ne pričakujemo nikakršnih emisij smradu.

Načrt ukrepanja v primeru okvare čistilne naprave

Vsa strojna oprema vgrajena na čistilni napravi je krmiljena preko PLC krmilnika v elektro omarici, ki je povezan na GSM alarmni sistem, ki v primeru okvare ali izpada električne energije takoj javi napako pooblaščenemu osebju, ki upravlja čistilno napravo.

Upravljalec čistilne naprave je v primeru napake dolžan napako odpraviti najkasneje v 24 urah oz. kot je podrobneje specificirano v pogodbi o upravljanju čistilne naprave.

# 6	ANALIZA ZAPOSLENIH

Upravljavec čistilne naprave je Javno podjetje Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Turnišče. Kadrovska struktura podjetja je prikazana v naslednji shemi:

Obravnavane variante v PIZ-u se iz vidika potrebe po zaposlenih med seboj ne razlikujejo.

Naročnik oziroma upravljavec ne bo za obratovanje in delovanje čistilne naprave odpadnih

vod prispevnega področja imel dodatne potrebe po delovni sili ne glede na izbrano varianto.

# 7	OKVIRNI NAČRT IZVEDBE Z DINAMIKO INVESTIRANJA

## 7.1	Časovni načrt izvedbe

Terminska načrta izvedbe za varianto -1 in varianto-2 sta enaka. Terminski načrt je prikazan v tabeli-14.

Tabela 14: Časovni načrt izvedbe

| ZAP. ŠT. | VRSTA AKTIVNOSTI | ČASOVNI NAČRT IZVEDBE |
| --- | --- | --- |
|  |  | ZAČETEK | KONEC |
| 1. | Predinvesticijske aktivnosti |  |  |
| 1.1. | Projektna dokumentacija (PGD) | Junij 2015 | December 2015 |
| 1.2. | Projektna dokumentacija (PZI) | Oktober 2018 | December 2018 |
| 1.3. | Investicijska dokumentacija - DIIP | November 2015 | December 2015 |
| 1.4. | Investicijska dokumentacija – PIZ | Junij 2021 | Julij 2022 |
| 1.5. | Investicijska dokumentacija – IP | Avgust 2021 | September 2021 |
| 1.6. | Sklep o sofinanciranju - ESOO | November 2021 | November 2021 |
| 1.7. | Izvedba javnih naročil | November 2021 | December 2021 |
| 2. | Izvedba investicije |  |  |
| 2.1. | Gradnja | Januar 2022 | December 2022 |
| 2.2. | Poskusno obratovanje | Januar 2023 | December 2023 |
| 2.3. | Nadzor | Januar 2022 | December 2023 |
| 2.4. | Informiranje in komuniciranje | Januar 2022 | December 2022 |
| 2.5. | Tehnični pregled, uporabno dovoljenje in predaja v uporabo | December 2023 | December 2023 |

## 7.2	Dinamika investiranja za posamezno varianto

### 7.2.1 Dinamika investiranja – varianta 1

Dinamika investiranja za varianto-1 po stalnih cenah je prikazana v tabeli-15.

Tabela 15: Dinamika investiranja – varianta-1 (stalne cene v EUR)

| ZAP. ŠT. | BESEDILO | DO 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacija | 61.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.854,00 |
|  | - vrednost | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 |
|  | - DDV 22 % | 11.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.154,00 |
| 1.1. | Projektna dokumentacija | 59.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.658,00 |
|  | - vrednost | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
|  | - DDV 22 % | 10.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.758,00 |
| 1.2. | Investicijska dokumentacija | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
|  | - vrednost | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
|  | - DDV 22 % | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 2. | Gradnja | 0,00 | 0,00 | 3.373.776,20 | 194.092,90 | 3.567.869,10 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 2.765.390,33 | 159.092,54 | 2.924.482,87 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 608.385,87 | 35.000,36 | 643.386,23 |
| 2.1. | Gradbeni objekti | 0,00 | 0,00 | 1.821.340,05 | 0,00 | 1.821.340,05 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 1.492.901,68 | 0,00 | 1.492.901,68 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 328.438,37 | 0,00 | 328.438,37 |
| 2.2. | Oprema in poskusno obratovanje | 0,00 | 0,00 | 1.552.436,15 | 194.092,90 | 1.746.529,05 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 1.272.488,65 | 159.092,54 | 1.431.581,19 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 279.947,50 | 35.000,36 | 314.947,86 |
| 3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 50.606,64 | 2.911,40 | 53.518,04 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 41.480,85 | 2.386,39 | 43.867,24 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 9.125,79 | 525,01 | 9.650,80 |
| 4. | Obveščanje javnosti | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 2.459,02 | 0,00 | 2.459,02 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 540,98 | 0,00 | 540,98 |
|  | SKUPAJ | 50.700,00 | 0,00 | 2.809.330,20 | 161.478,93 | 3.021.509,13 |
|  | DDV 22% | 11.154,00 | 0,00 | 618.052,64 | 35.525,37 | 664.732,01 |
|  | SUPAJ Z DDV | 61.854,00 | 0,00 | 3.427.382,84 | 197.004,30 | 3.686.241,14 |
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | 0,00 | 0,00 | 2.809.330,20 | 161.478,93 | 2.970.809,13 |
|  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 61.854,00 | 0,00 | 618.052,64 | 35.525,37 | 715.432,01 |
|  | SKUPAJ | 61.854,00 | 0,00 | 3.427.382,84 | 197.004,30 | 3.686.241,14 |

Pri izračunu tekočih cen smo upoštevali dinamiko izvedbe ter predvideno stopnjo inflacije, ki jo je napovedal UMAR v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj, maj 2021. Predvidene letne stopnja inflacije so:

- Leto 2021	0,8%

- Leto 2022	1,2%

- Leto 2023	1,7%.

Dinamika investiranja za varianto-1 po tekočih cenah je prikazana v tabeli-16.

Tabela 16: Dinamika investiranja – varianta-1 (tekoče cene v EUR)

| ZAP. ŠT. | BESEDILO | DO 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacija | 61.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.854,00 |
|  | - vrednost | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 |
|  | - DDV 22 % | 11.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.154,00 |
| 1.1. | Projektna dokumentacija | 59.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.658,00 |
|  | - vrednost | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
|  | - DDV 22 % | 10.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.758,00 |
| 1.2. | Investicijska dokumentacija | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
|  | - vrednost | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
|  | - DDV 22 % | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 2. | Gradnja | 0,00 | 0,00 | 3.425.615,95 | 199.582,64 | 3.625.198,59 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 2.807.881,92 | 163.592,33 | 2.971.474,25 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 617.734,03 | 35.990,31 | 653.724,34 |
| 2.1. | Gradbeni objekti | 0,00 | 0,00 | 1.849.325,84 | 0,00 | 1.849.325,84 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 1.515.840,85 | 0,00 | 1.515.840,85 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 333.484,99 | 0,00 | 333.484,99 |
| 2.2. | Oprema in poskusno obratovanje | 0,00 | 0,00 | 1.576.290,11 | 199.582,64 | 1.775.872,75 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 1.292.041,07 | 163.592,33 | 1.455.633,40 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 284.249,04 | 35.990,31 | 320.239,35 |
| 3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 51.384,24 | 2.993,73 | 54.377,97 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 42.118,23 | 2.453,88 | 44.572,11 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 9.266,01 | 539,85 | 9.805,86 |
| 4. | Obveščanje javnosti | 0,00 | 0,00 | 3.046,10 | 0,00 | 3.046,10 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 2.496,80 | 0,00 | 2.496,80 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 549,30 | 0,00 | 549,30 |
|  | SKUPAJ | 50.700,00 | 0,00 | 2.852.496,96 | 166.046,21 | 3.069.243,16 |
|  | DDV 22% | 11.154,00 | 0,00 | 627.549,34 | 36.530,16 | 675.233,50 |
|  | SUPAJ Z DDV | 61.854,00 | 0,00 | 3.480.046,30 | 202.576,37 | 3.744.476,66 |
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | 0,00 | 0,00 | 2.852.496,96 | 166.046,21 | 3.018.543,16 |
|  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 61.854,00 | 0,00 | 627.549,34 | 36.530,16 | 725.933,50 |
|  | SKUPAJ | 61.854,00 | 0,00 | 3.480.046,30 | 202.576,37 | 3.744.476,66 |

### 7.2.2 Dinamika investiranja – varianta 2

Dinamika investiranja za varianto-2 po stalnih cenah je prikazana v tabeli-17.

Tabela 17: Dinamika investiranja – varianta-2 (stalne cene v EUR)

| ZAP. ŠT. | BESEDILO | DO 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacija | 61.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.854,00 |
|  | - vrednost | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 |
|  | - DDV 22 % | 11.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.154,00 |
| 1.1. | Projektna dokumentacija | 59.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.658,00 |
|  | - vrednost | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
|  | - DDV 22 % | 10.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.758,00 |
| 1.2. | Investicijska dokumentacija | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
|  | - vrednost | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
|  | - DDV 22 % | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 2. | Gradnja | 0,00 | 0,00 | 3.495.022,48 | 203.797,55 | 3.698.820,03 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 2.864.772,53 | 167.047,17 | 3.031.819,70 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 630.249,95 | 36.750,38 | 667.000,33 |
| 2.1. | Gradbeni objekti | 0,00 | 0,00 | 1.950.256,47 | 0,00 | 1.950.256,47 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 1.598.570,88 | 0,00 | 1.598.570,88 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 351.685,59 | 0,00 | 351.685,59 |
| 2.2. | Oprema in poskusno obratovanje | 0,00 | 0,00 | 1.544.766,01 | 203.797,55 | 1.748.563,56 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 1.266.201,65 | 167.047,17 | 1.433.248,82 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 278.564,36 | 36.750,38 | 315.314,74 |
| 3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 52.425,34 | 3.056,97 | 55.482,31 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 42.971,59 | 2.505,71 | 45.477,30 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 9.453,75 | 551,26 | 10.005,01 |
| 4. | Obveščanje javnosti | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 2.459,02 | 0,00 | 2.459,02 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 540,98 | 0,00 | 540,98 |
|  | SKUPAJ | 50.700,00 | 0,00 | 2.910.203,14 | 169.552,88 | 3.130.456,02 |
|  | DDV 22% | 11.154,00 | 0,00 | 640.244,68 | 37.301,64 | 688.700,32 |
|  | SUPAJ Z DDV | 61.854,00 | 0,00 | 3.550.447,82 | 206.854,52 | 3.819.156,34 |
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | 0,00 | 0,00 | 2.910.203,14 | 169.552,88 | 3.079.756,02 |
|  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 61.854,00 | 0,00 | 640.244,68 | 37.301,64 | 739.400,32 |
|  | SKUPAJ | 61.854,00 | 0,00 | 3.550.447,82 | 206.854,52 | 3.819.156,34 |

Dinamika investiranja za varianto-2 po tekočih cenah je prikazana v tabeli-18.

Tabela 18: Dinamika investiranja – varianta-1 (tekoče cene v EUR)

| ZAP. ŠT. | BESEDILO | DO 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacija | 61.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.854,00 |
|  | - vrednost | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 |
|  | - DDV 22 % | 11.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.154,00 |
| 1.1. | Projektna dokumentacija | 59.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.658,00 |
|  | - vrednost | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
|  | - DDV 22 % | 10.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.758,00 |
| 1.2. | Investicijska dokumentacija | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
|  | - vrednost | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
|  | - DDV 22 % | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 2. | Gradbeni objekt | 0,00 | 0,00 | 3.548.725,24 | 209.561,78 | 3.758.287,02 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 2.908.791,18 | 171.771,95 | 3.080.563,13 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 639.934,06 | 37.789,83 | 677.723,89 |
| 2.1. | Gradbeni objekti | 0,00 | 0,00 | 1.980.223,13 | 0,00 | 1.980.223,13 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 1.623.133,71 | 0,00 | 1.623.133,71 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 357.089,42 | 0,00 | 357.089,42 |
| 2.2. | Oprema in poskusno obratovanje | 0,00 | 0,00 | 1.568.502,11 | 209.561,78 | 1.778.063,88 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 1.285.657,47 | 171.771,95 | 1.457.429,41 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 282.844,64 | 37.789,83 | 320.634,47 |
| 3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 53.230,88 | 3.143,43 | 56.374,31 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 43.631,87 | 2.576,58 | 46.208,45 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 9.599,01 | 566,85 | 10.165,86 |
| 4. | Obveščanje javnosti | 0,00 | 0,00 | 3.046,10 | 0,00 | 3.046,10 |
|  | - vrednost | 0,00 | 0,00 | 2.496,80 | 0,00 | 2.496,80 |
|  | - DDV 22 % | 0,00 | 0,00 | 549,30 | 0,00 | 549,30 |
|  | SKUPAJ | 50.700,00 | 0,00 | 2.954.919,85 | 174.348,53 | 3.179.968,38 |
|  | DDV 22% | 11.154,00 | 0,00 | 650.082,37 | 38.356,68 | 699.593,05 |
|  | SUPAJ Z DDV | 61.854,00 | 0,00 | 3.605.002,22 | 212.705,21 | 3.879.561,43 |
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | 0,00 | 0,00 | 2.954.919,85 | 174.348,53 | 3.129.268,38 |
|  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 61.854,00 | 0,00 | 650.082,37 | 38.356,68 | 750.293,05 |
|  | SKUPAJ | 61.854,00 | 0,00 | 3.605.002,22 | 212.705,21 | 3.879.561,43 |

# 8	OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA

Za finančno realizacijo investicijskega projekta – operacije so predvideni občinski viri in  nepovratna sredstva EU Sklada za okrevanje in odpornost.

Predvideli smo 100% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta od tega:

- EU sklad za okrevanje in odpornost	75%

- Proračun RS	25%

Finančni viri so prikazani brez DDV, ker je DDV povračljiv.

## 8.1 	Finančna konstrukcija za  varianto-1

Izračun finančne vrzeli, pripadajočega zneska in izračun najvišjega zneska EU za varianto-1 je prikazana v tabeli-19.

Finančni viri za varianto-1 po stalnih cenah so prikazani v tabeli-20, po tekočih cenah pa v tabeli-21.

Tabela 19: Izračun finančne vrzeli in najvišjega zneska EU za varianto-1

| VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) |
| --- |
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški v stalnih cenah | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2021 | 53.159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.159,02 |
| 1 | 2022 | 2.806.871,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.806.871,18 |
| 2 | 2023 | 161.478,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161.478,93 |
| 3 | 2024 | 0,00 | 196.007,92 | 203.610,98 | 0,00 | 7.603,06 |
| 4 | 2025 | 0,00 | 196.498,37 | 204.119,04 | 0,00 | 7.620,67 |
| 5 | 2026 | 0,00 | 196.990,18 | 204.627,87 | 0,00 | 7.637,69 |
| 6 | 2027 | 0,00 | 197.481,99 | 205.136,69 | 0,00 | 7.654,70 |
| 7 | 2028 | 0,00 | 197.975,17 | 205.646,26 | 0,00 | 7.671,09 |
| 8 | 2029 | 0,00 | 198.469,70 | 206.156,58 | 0,00 | 7.686,88 |
| 9 | 2030 | 0,00 | 198.965,60 | 206.667,65 | 0,00 | 7.702,05 |
| 10 | 2031 | 0,00 | 199.462,86 | 207.179,46 | 0,00 | 7.716,60 |
| 11 | 2032 | 0,00 | 199.961,49 | 207.692,04 | 0,00 | 7.730,55 |
| 12 | 2033 | 0,00 | 458.168,28 | 208.205,35 | 0,00 | -249.962,93 |
| 13 | 2034 | 0,00 | 200.962,82 | 208.719,42 | 0,00 | 7.756,60 |
| 14 | 2035 | 0,00 | 201.465,53 | 209.234,23 | 0,00 | 7.768,70 |
| 15 | 2036 | 0,00 | 201.969,60 | 209.749,80 | 0,00 | 7.780,20 |
| 16 | 2037 | 0,00 | 202.475,04 | 210.266,11 | 0,00 | 7.791,07 |
| 17 | 2038 | 0,00 | 202.981,83 | 210.783,18 | 0,00 | 7.801,35 |
| 18 | 2039 | 0,00 | 203.488,63 | 211.300,24 | 0,00 | 7.811,61 |
| 19 | 2040 | 0,00 | 203.996,79 | 211.818,06 | 0,00 | 7.821,27 |
| 20 | 2041 | 0,00 | 204.506,31 | 212.336,61 | 0,00 | 7.830,30 |
| 21 | 2042 | 0,00 | 205.017,20 | 212.855,93 | 0,00 | 7.838,73 |
| 22 | 2043 | 0,00 | 463.236,25 | 213.375,98 | 0,00 | -249.860,27 |
| 23 | 2044 | 0,00 | 206.043,05 | 213.896,80 | 0,00 | 7.853,75 |
| 24 | 2045 | 0,00 | 206.558,02 | 214.418,35 | 0,00 | 7.860,33 |
| 25 | 2046 | 0,00 | 207.074,36 | 214.940,67 | 0,00 | 7.866,31 |
| 26 | 2047 | 0,00 | 207.592,05 | 215.463,72 | 0,00 | 7.871,67 |
| 27 | 2048 | 0,00 | 208.111,11 | 215.987,53 | 0,00 | 7.876,42 |
| 28 | 2049 | 0,00 | 208.631,53 | 216.512,08 | 0,00 | 7.880,55 |
| 29 | 2050 | 0,00 | 209.153,32 | 217.037,39 | 242.596,52 | 250.480,60 |
| 30 | 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupaj | 3.021.509,13 | 5.983.245,04 | 5.677.738,02 | 242.596,52 | -3.084.419,63 |

| DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) | 4% |
| --- | --- |
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2021 | 53.159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.159,02 |
| 1 | 2022 | 2.698.914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.698.914,60 |
| 2 | 2023 | 149.296,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.296,35 |
| 3 | 2024 | 0,00 | 174.250,33 | 181.009,42 | 0,00 | 6.759,09 |
| 4 | 2025 | 0,00 | 167.967,63 | 174.481,81 | 0,00 | 6.514,18 |
| 5 | 2026 | 0,00 | 161.911,57 | 168.189,19 | 0,00 | 6.277,62 |
| 6 | 2027 | 0,00 | 156.072,89 | 162.122,51 | 0,00 | 6.049,62 |
| 7 | 2028 | 0,00 | 150.444,86 | 156.274,26 | 0,00 | 5.829,40 |
| 8 | 2029 | 0,00 | 145.019,87 | 150.636,59 | 0,00 | 5.616,73 |
| 9 | 2030 | 0,00 | 139.790,59 | 145.201,95 | 0,00 | 5.411,36 |
| 10 | 2031 | 0,00 | 134.749,96 | 139.963,02 | 0,00 | 5.213,06 |
| 11 | 2032 | 0,00 | 129.891,17 | 134.912,79 | 0,00 | 5.021,62 |
| 12 | 2033 | 0,00 | 286.170,56 | 130.044,45 | 0,00 | -156.126,11 |
| 13 | 2034 | 0,00 | 120.693,06 | 125.351,47 | 0,00 | 4.658,41 |
| 14 | 2035 | 0,00 | 116.341,32 | 120.827,55 | 0,00 | 4.486,23 |
| 15 | 2036 | 0,00 | 112.146,55 | 116.466,62 | 0,00 | 4.320,07 |
| 16 | 2037 | 0,00 | 108.103,08 | 112.262,80 | 0,00 | 4.159,72 |
| 17 | 2038 | 0,00 | 104.205,44 | 108.210,45 | 0,00 | 4.005,00 |
| 18 | 2039 | 0,00 | 100.447,71 | 104.303,74 | 0,00 | 3.856,03 |
| 19 | 2040 | 0,00 | 96.825,53 | 100.537,84 | 0,00 | 3.712,31 |
| 20 | 2041 | 0,00 | 93.334,01 | 96.907,66 | 0,00 | 3.573,65 |
| 21 | 2042 | 0,00 | 89.968,44 | 93.408,33 | 0,00 | 3.439,90 |
| 22 | 2043 | 0,00 | 195.465,03 | 90.035,14 | 0,00 | -105.429,89 |
| 23 | 2044 | 0,00 | 83.597,09 | 86.783,56 | 0,00 | 3.186,47 |
| 24 | 2045 | 0,00 | 80.582,72 | 83.649,20 | 0,00 | 3.066,48 |
| 25 | 2046 | 0,00 | 77.677,07 | 80.627,86 | 0,00 | 2.950,79 |
| 26 | 2047 | 0,00 | 74.876,22 | 77.715,44 | 0,00 | 2.839,23 |
| 27 | 2048 | 0,00 | 72.176,38 | 74.908,05 | 0,00 | 2.731,67 |
| 28 | 2049 | 0,00 | 69.573,92 | 72.201,90 | 0,00 | 2.627,98 |
| 29 | 2050 | 0,00 | 67.065,31 | 69.593,35 | 77.788,92 | 80.316,96 |
| 30 | 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupaj | 2.901.369,96 | 3.309.348,32 | 3.156.626,96 | 77.788,92 | -2.976.302,41 |

|  | v EUR |
| --- | --- |
| Skupni investicijski stroški (nediskontirani) | 3.021.509,13 |
| Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah* | 3.018.543,16 |
| Diskontirani investicijski stroški (DIC) | 2.901.369,96 |
| Diskontirani neto prihodki (DNR) | -74.932,44 |
|  |  |  |  |  | če je DNR>0: | če je DNR<0: |
| 1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): | 2.976.302,41 | 2.976.302,41 |
| 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): | 102,58% | 100,00% |
| 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): | 3.096.501,79 | 3.018.543,16 |
| 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): | 75% | 75% |
| 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): | 2.322.376,34 | 2.263.907,37 |

Tabela 20: Finančni viri za varianto – 1 (stalne cene v EUR)

| ZAP. ŠT. | VRSTA FINANČNEGA VIRA | LETA | SKUPAJ | DELEŽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DO 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1. | Sredstva Občine Turnišče | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 1,68% |
| 2. | Sredstva EU (ESOO) | 0,00 | 0,00 | 2.106.997,65 | 121.109,20 | 2.228.106,85 | 73,74% |
| 3. | Sredstva SLO (ESOO) | 0,00 | 0,00 | 702.332,55 | 40.369,73 | 742.702,28 | 24,58% |
|  | SKUPAJ | 50.700,00 | 0,00 | 2.809.330,20 | 161.478,93 | 3.021.509,13 | 100,00% |

Tabela 21: Finančni viri za varianto – 1 (tekoče cene v EUR)

| ZAP. ŠT. | VRSTA FINANČNEGA VIRA | LETA | SKUPAJ | DELEŽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DO 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1. | Sredstva Občine Turnišče | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.699,99 | 1,65% |
| 2. | Sredstva EU (ESOO) | 0,00 | 0,00 | 2.139.372,71 | 124.534,66 | 2.263.907,37 | 73,76% |
| 3. | Sredstva SLO (ESOO) | 0,00 | 0,00 | 713.124,25 | 41.511,55 | 754.635,80 | 24,59% |
|  | SKUPAJ | 50.700,00 | 0,00 | 2.852.496,96 | 166.046,21 | 3.069.243,16 | 100,00% |

## 8.2 	Finančna konstrukcija za varianto-2

Izračun finančne vrzeli, pripadajočega zneska in izračun najvišjega zneska EU za varianto-2 je prikazana v tabeli-22.

Finančni viri za varianto-2 po stalnih cenah so prikazani v tabeli-23, po tekočih cenah pa v tabeli-24.

Tabela 22: Izračun finančne vrzeli in najvišjega zneska EU za varianto-2

| VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) |
| --- |
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški v stalnih cenah | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2021 | 53.159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.159,02 |
| 1 | 2022 | 2.907.744,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.907.744,12 |
| 2 | 2023 | 169.552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169.552,88 |
| 3 | 2024 | 0,00 | 207.554,97 | 203.610,98 | 0,00 | -3.943,99 |
| 4 | 2025 | 0,00 | 208.074,31 | 204.119,04 | 0,00 | -3.955,27 |
| 5 | 2026 | 0,00 | 208.595,10 | 204.627,87 | 0,00 | -3.967,23 |
| 6 | 2027 | 0,00 | 209.115,88 | 205.136,69 | 0,00 | -3.979,19 |
| 7 | 2028 | 0,00 | 209.638,11 | 205.646,26 | 0,00 | -3.991,85 |
| 8 | 2029 | 0,00 | 210.161,78 | 206.156,58 | 0,00 | -4.005,20 |
| 9 | 2030 | 0,00 | 210.686,89 | 206.667,65 | 0,00 | -4.019,24 |
| 10 | 2031 | 0,00 | 211.213,44 | 207.179,46 | 0,00 | -4.033,98 |
| 11 | 2032 | 0,00 | 211.741,44 | 207.692,04 | 0,00 | -4.049,40 |
| 12 | 2033 | 0,00 | 497.196,59 | 208.205,35 | 0,00 | -288.991,24 |
| 13 | 2034 | 0,00 | 212.801,77 | 208.719,42 | 0,00 | -4.082,35 |
| 14 | 2035 | 0,00 | 213.334,09 | 209.234,23 | 0,00 | -4.099,86 |
| 15 | 2036 | 0,00 | 213.867,86 | 209.749,80 | 0,00 | -4.118,06 |
| 16 | 2037 | 0,00 | 214.403,07 | 210.266,11 | 0,00 | -4.136,96 |
| 17 | 2038 | 0,00 | 214.939,72 | 210.783,18 | 0,00 | -4.156,54 |
| 18 | 2039 | 0,00 | 215.476,38 | 211.300,24 | 0,00 | -4.176,14 |
| 19 | 2040 | 0,00 | 216.014,47 | 211.818,06 | 0,00 | -4.196,41 |
| 20 | 2041 | 0,00 | 216.554,01 | 212.336,61 | 0,00 | -4.217,40 |
| 21 | 2042 | 0,00 | 217.094,99 | 212.855,93 | 0,00 | -4.239,06 |
| 22 | 2043 | 0,00 | 502.563,12 | 213.375,98 | 0,00 | -289.187,14 |
| 23 | 2044 | 0,00 | 218.181,28 | 213.896,80 | 0,00 | -4.284,48 |
| 24 | 2045 | 0,00 | 218.726,59 | 214.418,35 | 0,00 | -4.308,24 |
| 25 | 2046 | 0,00 | 219.273,34 | 214.940,67 | 0,00 | -4.332,67 |
| 26 | 2047 | 0,00 | 219.821,54 | 215.463,72 | 0,00 | -4.357,82 |
| 27 | 2048 | 0,00 | 220.371,17 | 215.987,53 | 0,00 | -4.383,64 |
| 28 | 2049 | 0,00 | 220.922,25 | 216.512,08 | 0,00 | -4.410,17 |
| 29 | 2050 | 0,00 | 221.474,77 | 217.037,39 | 259.767,77 | 255.330,38 |
| 30 | 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupaj | 3.130.456,02 | 6.359.798,94 | 5.677.738,02 | 259.767,77 | -3.552.749,17 |

| DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) | 4% |
| --- | --- |
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2021 | 53.159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.159,02 |
| 1 | 2022 | 2.795.907,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.795.907,81 |
| 2 | 2023 | 156.761,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.761,17 |
| 3 | 2024 | 0,00 | 184.515,61 | 181.009,42 | 0,00 | -3.506,19 |
| 4 | 2025 | 0,00 | 177.862,79 | 174.481,81 | 0,00 | -3.380,98 |
| 5 | 2026 | 0,00 | 171.449,96 | 168.189,19 | 0,00 | -3.260,77 |
| 6 | 2027 | 0,00 | 165.267,32 | 162.122,51 | 0,00 | -3.144,81 |
| 7 | 2028 | 0,00 | 159.307,73 | 156.274,26 | 0,00 | -3.033,48 |
| 8 | 2029 | 0,00 | 153.563,15 | 150.636,59 | 0,00 | -2.926,56 |
| 9 | 2030 | 0,00 | 148.025,81 | 145.201,95 | 0,00 | -2.823,86 |
| 10 | 2031 | 0,00 | 142.688,24 | 139.963,02 | 0,00 | -2.725,22 |
| 11 | 2032 | 0,00 | 137.543,20 | 134.912,79 | 0,00 | -2.630,41 |
| 12 | 2033 | 0,00 | 310.547,52 | 130.044,45 | 0,00 | -180.503,08 |
| 13 | 2034 | 0,00 | 127.803,23 | 125.351,47 | 0,00 | -2.451,75 |
| 14 | 2035 | 0,00 | 123.195,12 | 120.827,55 | 0,00 | -2.367,57 |
| 15 | 2036 | 0,00 | 118.753,23 | 116.466,62 | 0,00 | -2.286,61 |
| 16 | 2037 | 0,00 | 114.471,55 | 112.262,80 | 0,00 | -2.208,76 |
| 17 | 2038 | 0,00 | 110.344,30 | 108.210,45 | 0,00 | -2.133,86 |
| 18 | 2039 | 0,00 | 106.365,20 | 104.303,74 | 0,00 | -2.061,46 |
| 19 | 2040 | 0,00 | 102.529,63 | 100.537,84 | 0,00 | -1.991,79 |
| 20 | 2041 | 0,00 | 98.832,42 | 96.907,66 | 0,00 | -1.924,77 |
| 21 | 2042 | 0,00 | 95.268,58 | 93.408,33 | 0,00 | -1.860,24 |
| 22 | 2043 | 0,00 | 212.059,22 | 90.035,14 | 0,00 | -122.024,07 |
| 23 | 2044 | 0,00 | 88.521,89 | 86.783,56 | 0,00 | -1.738,33 |
| 24 | 2045 | 0,00 | 85.329,94 | 83.649,20 | 0,00 | -1.680,74 |
| 25 | 2046 | 0,00 | 82.253,11 | 80.627,86 | 0,00 | -1.625,26 |
| 26 | 2047 | 0,00 | 79.287,26 | 77.715,44 | 0,00 | -1.571,82 |
| 27 | 2048 | 0,00 | 76.428,37 | 74.908,05 | 0,00 | -1.520,32 |
| 28 | 2049 | 0,00 | 73.672,59 | 72.201,90 | 0,00 | -1.470,69 |
| 29 | 2050 | 0,00 | 71.016,20 | 69.593,35 | 83.294,90 | 81.872,05 |
| 30 | 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupaj | 3.005.828,00 | 3.516.903,20 | 3.156.626,96 | 83.294,90 | -3.282.809,34 |

|  | v EUR |
| --- | --- |
| Skupni investicijski stroški (nediskontirani) | 3.130.456,02 |
| Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah* | 3.129.268,38 |
| Diskontirani investicijski stroški (DIC) | 3.005.828,00 |
| Diskontirani neto prihodki (DNR) | -276.981,35 |
|  |  |  |  |  | če je DNR>0: | če je DNR<0: |
| 1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): | 3.282.809,34 | 3.282.809,34 |
| 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): | 109,21% | 100,00% |
| 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): | 3.417.624,52 | 3.129.268,38 |
| 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): | 75% | 75% |
| 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): | 2.563.218,39 | 2.346.951,28 |

Tabela 23: Finančni viri za varianto–2  (stalne cene v EUR)

| ZAP. ŠT. | VRSTA FINANČNEGA VIRA | LETA | SKUPAJ | DELEŽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DO 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1. | Sredstva Občine Turnišče | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 1,62% |
| 2. | Sredstva EU (ESOO) | 0,00 | 0,00 | 2.182.652,35 | 127.164,66 | 2.309.817,01 | 73,79% |
| 3. | Sredstva SLO (ESOO) | 0,00 | 0,00 | 727.550,79 | 42.388,22 | 769.939,01 | 24,60% |
|  | SKUPAJ | 50.700,00 | 0,00 | 2.910.203,14 | 169.552,88 | 3.130.456,02 | 100,00% |

Tabela 24: Finančni viri za varianto – 2 (tekoče cene v EUR)

| ZAP. ŠT. | VRSTA FINANČNEGA VIRA | LETA | SKUPAJ | DELEŽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DO 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1. | Sredstva Občine Turnišče | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 1,59% |
| 2. | Sredstva EU (ESOO) | 0,00 | 0,00 | 2.216.189,89 | 130.761,39 | 2.346.951,28 | 73,80% |
| 3. | Sredstva SLO (ESOO) | 0,00 | 0,00 | 738.729,96 | 43.587,14 | 782.317,10 | 24,60% |
|  | SKUPAJ | 50.700,00 | 0,00 | 2.954.919,85 | 174.348,53 | 3.179.968,38 | 100,00% |

## 8.3 	Smiselnost vključitve javno-zasebnega partnerstva

Občina ima možnost rekonstruirati čistilno napravo z vključitvijo javno-zasebnega partnerstva. Vključitev javno-zasebnega partnerstva ni smiselna, ker bi bila izvedba investicije dražja, saj zasebni partner ne bi mogel zagotoviti nepovratno sofinanciranje investicije. Posledično bi občani plačevali višjo ceno storitve čiščenja odpadne komunalne vode.

# 9	IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV

## 9.1	Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja

Prihodke smo ugotovili na osnovi izračunane nove cene čiščenja  odpadne vode ter na osnovi izračunane nove omrežnine.

Ceno čiščenja  smo izračunali na osnovi ugotovljenih obratovalnih stroškov po izvedbi investicije ter predvidene porabe vode.

Omrežnino pa smo izračunali na osnovi stroškov amortizacije ter koeficienta priključkov.

Projekcijo prihodkov in stroškov prikazujemo v nadaljevanju za posamezno varianto »z investicijo«.

### 9.1.1	Projekcija prihodkov in stroškov – varianta-1

Izračun nove cene čiščenja za varianto-1 je prikazan v tabeli- 25.

Tabela 25: Letni obratovalni stroški in lastna cena za varianto-1

| Zap. št. | Vrsta stroškov | Znesek EUR/letno | Lastna cena EUR/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materialni stroški | 54.194,03 | 0,3795 |
| 1.1. | električna energija | 31.173,86 | 0,2183 |
| 1.2. | PAC za obarjanje fosforja | 11.721,45 | 0,0821 |
| 1.3. | polielektrolit | 9.598,72 | 0,0672 |
| 1.4. | laboratorijski material | 1.000,00 | 0,0070 |
| 1.5. | strokovna literatura in pisarniški material | 200,00 | 0,0014 |
| 1.6. | drobni inventar | 500,00 | 0,0035 |
| 2. | Stroški storitev | 108.530,72 | 0,7600 |
| 2.1. | dispozicija blata | 59.991,98 | 0,4201 |
| 2.2. | dispozicija ostalih odpadkov | 8.638,74 | 0,0605 |
| 2.3. | stroški izobraževanja | 500,00 | 0,0035 |
| 2.4. | stroški zunanjega monitoringa | 10.000,00 | 0,0700 |
| 2,5, | vzdrževanje gradbenih objektov | 6.400,00 | 0,0448 |
| 2.6. | vzdrževanje strojne opreme | 18.000,00 | 0,1261 |
| 2.7. | vzdrževanje elektro opreme | 5.000,00 | 0,0350 |
| 3. | Stroški dela | 18.320,00 | 0,1283 |
| 4. | Drugi stroški | 500,00 | 0,0035 |
| 5. | Posredni stroški | 13.000,00 | 0,0910 |
|  | Skupaj | 194.544,75 | 1,3624 |
|  | Količina porabljene - m3 |  | 142.800 |

Viri pokrivanja cene čiščenja odpadne vode za varianto-1 so prikazani v tabeli-26. Predvideli smo 45% subvencijo cene.

Tabela 26: Viri pokrivanja cene čiščenja odpadne vode - varianta-1

| Vir pokrivanja cene | Cena EUR/m3 |
| --- | --- |
| Zaračunano uporabnikom | 0,7493 |
| Proračun občine Turnišče | 0,6131 |
| Skupaj | 1,3624 |

Novo omrežnino za varianto-1 smo izračunali na osnovi  izračunane amortizacije po izvedbi investicije ter  vsote koeficientov priključkov:

- amortizacija 				190.183,29 EUR

- vsota koeficientov priključkov	1.197

- letna omrežnina	158,8832 EUR

- mesečna omrežnina	  13,2402 EUR.

Viri pokrivanja omrežnine so prikazani v tabeli-27. Predvideli smo 50% subvencijo omrežnine.

Tabela 27: Viri pokrivanja omrežnine – varianta-1

| Vir pokrivanja omrežnine | Letna omrežnina EUR/koef. priključek | Mesečna omrežnina EUR/koef. priključek |
| --- | --- | --- |
| Zaračunano uporabnikom | 79,4416 | 6,6201 |
| Proračun občine Turnišče | 79,4416 | 6,6201 |
| Skupaj | 158,8832 | 13,2402 |

Projekcija prihodkov in stroškov v ekonomski dobi je prikazana v prilogi-1: Izkaz poslovnega izida – varianta 1. Iz projekcije je razvidno, da prihodki pokrivajo obratovalne stroške ne pa v celoti tudi stroške amortizacije. Razlika bo krita iz občinskega proračuna.

### 9.1.2	Projekcija prihodkov in stroškov – varianta-2

Izračun nove cene čiščenja za varianto-1 je prikazana v tabeli- 28.

Tabela 28: Letni obratovalni stroški in lastna cena za varianto-2

| Zap. št. | Vrsta stroškov | Znesek EUR/letno | Lastna cena EUR/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materialni stroški | 50.967,86 | 0,3569 |
| 1.1. | električna energija | 29.110,00 | 0,2039 |
| 1.2. | PAC za obarjanje fosforja | 8.209,22 | 0,0575 |
| 1.3. | polielektrolit | 11.948,64 | 0,0837 |
| 1.4. | laboratorijski material | 1.000,00 | 0,0070 |
| 1.5. | strokovna literatura in pisarniški material | 200,00 | 0,0014 |
| 1.6. | drobni inventar | 500,00 | 0,0035 |
| 2. | Stroški storitev | 123.217,74 | 0,8629 |
| 2.1. | dispozicija blata | 74.679,00 | 0,5230 |
| 2.2. | dispozicija ostalih odpadkov | 8.638,74 | 0,0605 |
| 2.3. | stroški izobraževanja | 500,00 | 0,0035 |
| 2.4. | stroški zunanjega monitoringa | 10.000,00 | 0,0700 |
| 2.5. | vzdrževanje gradbenih objektov | 6.400,00 | 0,0448 |
| 2.6. | vzdrževanje strojne opreme | 18.000,00 | 0,1261 |
| 2.7. | vzdrževanje elektro opreme | 5.000,00 | 0,0350 |
| 3. | Stroški dela | 18.320,00 | 0,1283 |
| 4. | Drugi stroški | 500,00 | 0,0035 |
| 5. | Posredni stroški | 13.000,00 | 0,0910 |
|  | Skupaj | 206.005,60 | 1,4426 |
|  | Količina porabljene - m3 |  | 142.800 |

Viri pokrivanja cene čiščenja odpadne vode za varianto-2 so prikazani v tabeli-29. Predvideli smo enako ceno za uporabnike kot pri varianti-1, razliko do polne cene pa smo povečali subvencijo.

Tabela 29: Viri pokrivanja cene čiščenja odpadne vode - varianta-2

| Vir pokrivanja cene | Cena EUR/m3 |
| --- | --- |
| Zaračunano uporabnikom | 0,7493 |
| Proračun občine Turnišče | 0,6933 |
| Skupaj | 1,4426 |

Novo omrežnino za varianto-2 smo izračunali na osnovi  izračunane amortizacije po izvedbi investicije ter  vsote koeficientov priključkov:

- amortizacija 				193.152,79 EUR

- vsota koeficientov priključkov	1.197

- letna omrežnina	161,3641 EUR

- mesečna omrežnina	  13,4470 EUR.

Viri pokrivanja omrežnine so prikazani v tabeli-30. Predvideli smo enako omrežnino za uporabnike kot pri varianti-1, razliko do polne omrežnine pa smo povečali subvencijo.

Tabela 30: Viri pokrivanja omrežnine – varianta-2

| Vir pokrivanja cene | Letna omrežnina EUR/koef. priključek | Mesečna omrežnina EUR/koef. priključek |
| --- | --- | --- |
| Zaračunano uporabnikom | 79,4416 | 6,6201 |
| Proračun občine Turnišče | 81,9225 | 6,8269 |
| Skupaj | 161,3641 | 13,4470 |

Projekcija prihodkov in stroškov v ekonomski dobi je prikazana v prilogi-2: Izkaz poslovnega izida – varianta 2. Iz projekcije je razvidno, da prihodki ne pokrivajo v celoti obratovalne stroške in stroške amortizacije.

Z vidika pokrivanja stroškov je ugodnejša varianta-1.

## 9.2	Finančna analiza

Finančno in ekonomsko analizo oziroma izračun upravičenosti investicije smo izdelali na osnovi:

- strukture in dinamike investiranja,

- strukture in dinamike financiranja projekta,

- obračuna stroškov poslovanja,

- projekcije prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida),

- finančnega toka (denarnega toka).

Analizo smo naredili za ekonomsko dobo trajanja projekta, ki znaša 30 let (2021 -2050). V analizi so upoštevane stalne cene julij 2021.

Analiza je izdelana s pomočjo računalniškega programskega paketa OIP-30.

Poslovne projekcije (analizo stroškov in koristi) smo izdelali »za projekt«. Struktura in dinamika investicije, struktura in dinamika financiranja ter projekcija prihodkov in stroškov so prikazane v prejšnjih poglavjih.

### 9.2.1	Statična finančna analiza

V statično analizo se vključujejo kazalniki uspešnosti poslovanja v normalnem letu poslovanja. Kazalniki  statične analize za posamezno varianto so prikazani v tabeli-27.

Tabela 31: Kazalniki statične ocene

| Vrsta kazalnika | Vrednost kazalnika |
| --- | --- |
|  | Varianta-1 | Varianta-2 |
| Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki) | 0,5272 | 0,5081 |
| Ekonomičnost poslovanja (prihodki/(odhodki-amortizacija)) | 1,0388 | 0,9810 |
| Donosnost (čisti dobiček v prihodkih) | -0,8967 | -0,9680 |

### 9.2.2	Dinamična finančna analiza

Dinamično analizo smo naredili na osnovi izračunanega finančnega toka (denarnega toka), ki je prikazan v prilogi-3: Finančni tok – varianta-1 in v prilogi-4: Finančni tok – varianta-2. Vrednosti so izračunane s pomočjo Excelovih finančnih funkcij. Na osnovi finančnega toka smo izračunali:

- finančno neto sedanjo vrednost (FNPV),

- relativno finančno  neto sedanjo vrednost (RNPV),

- finančno interno stopnjo donosnosti (FRR) in

- dobo vračanja investicije.

Izračune smo naredili za posamezno varianto:

Finančna neto sedanja vrednost

Finančna neto sedanja vrednost (FNPV) je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe (angažiranih sredstev). V kolikor je FNPV > = 0 pri opredeljeni diskontni stopnji 4 % je naložba upravičena s finančnega vidika. Finančna neto sedanja vrednost:

- Varianta-1	-2.976.310 EUR

- Varianta-2	-3.282.768 EUR

Relativna finančna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost meri neto donos v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov. Relativna neto sedanja vrednost:

- Varianta-1	-1,0258

- Varianta-2	-1,0921

Finančna interna stopnja donosnosti

Finančna interna stopnja donosnosti (FRR) pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost 0. Interna stopnja donosnosti meri torej donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. V kolikor je, da je FRR > = 4,00 % je naložba upravičena s finančnega vidika.  Finančna interna stopnja donosnosti:

- Varianta-1	-10,15%

- Varianta-2	-12,25%

Doba vračanja investicije

Doba vračanja investicije je daljša od ekonomske dobe (30 let).

- Varianta-1	>30 let

- Varianta-2	>30 let.

Rezultati finančne analize izražajo neupravičenost investicije s podjetniškega vidika, ne pa tudi z vidika opravljanja gospodarske javne službe. Rezultati izražajo potrebo po nepovratnem financiranju investicije.

## 9.3	Ekonomska analiza

Ekonomska analiza je analiza, ki se izvede z uporabo ekonomskih vrednosti in odraža socialne oportunitetne stroške blaga in storitev.

Ekonomsko analizo projekta smo naredili na osnovi finančne analize, ki obravnava investicijo z vidika investitorja. V ekonomski analizi so vključeni elementi, ki obravnavajo investicijo s širšega družbenega vidika, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika..

Ekonomsko analizo stroškov in koristi (ECBA) smo naredili na osnovi korekcije finančne analize. Pri vrednotenju stroškov smo uporabili metodo korekcijskih faktorjev za odbitek dajatev iz stroškov investicije in poslovanja. Uporabili smo korekcijski faktor 0,8

Pri koristih smo vključili tudi inducirane prihodke oz. posredne učinke projekta na narodno gospodarstvo. Prihodki (koristi) so naslednji:

- Korist od izboljšane okoljske kakovosti vodnih teles: Namen projekta je izboljšati okoljsko kakovost vodnih teles na območju urejanja, ki trenutno prejmejo neustrezno obdelane odpadne vode. Pričakuje se, da bo to povečalo uporabo reke, drugih nadzemnih voda in okoliških rekreativnih objektov (uporabna vrednost). V letu 2001 je bil s strani Evropske komisije pripravljen dokument The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for the Candidate Countries, ki ga je izdelal ECOTEC Research & Consulting Limited (UK). V njem so navedene vrednosti za izboljšanje vodnih teles za Slovenijo v razponu 31,47 EUR/preb. – 38,67 EUR/preb. V ekonomski analizi smo zajeli vrednost 31,47 EUR/preb., ki smo jo v skladu s povečano rastjo BDP v obdobju od leta 2001 do danes povečali na 58,00 EUR/prebivalca.

- Zmanjšanje vpliva na zdravje: Za monetarizacijo učinka se upošteva celotno število prebivalstva v predmetni aglomeracijah in korist v obliki zmanjšanja stroškov zdravstvenih storitev (Jaspers, Guidelines for Cost Benefit Analysis of water and wastewater projects to be supported by the Cohecion Fund and European regional development Fund in 2007-2013, december 2013). Podatek je citiran za leto 2008 in znaša 15,00 EUR/prebivalca. Ob upoštevanju 3,6 % letne rasti, smo ga v ekonomski analizi upoštevali v višini 22,93 EUR/prebivalca.

Koristi so vključene v ekonomski tok, ki je prikazan v prilogi-5: Ekonomski tok – varianta-1 in prilogi-6: Ekonomski tok – varianta-2.

Za ekonomsko analizo smo uporabili socialno diskontno stopnjo v višini 5 %, ki je predpisana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015.

### 9.3.1	Statična ekonomska ocena projekta

V statično oceno smo vključili kazalnik uspešnosti poslovanja in smo ga izračunali iz projekcije prihodkov in odhodkov oz. koristi in stroškov v ekonomski dobi. Razmerje med koristmi in stroški - Σprihodki/Σstroški (ΣB/ΣC):

- Varianta-1	1,7990

- Varianta-2	1,6908

### 9.3.2	Dinamična ekonomska ocena projekta

V dinamično oceno smo vključili:

- ekonomsko neto sedanja vrednost (ENPV),

- relativno ekonomsko neto sedanjo vrednost in

- ekonomsko stopnjo donosnosti (ERR).

Dinamično oceno smo naredili na osnovi izračunanega ekonomskega toka, ki je  prikazan v tabeli-19.

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)

Ekonomska neto sedanja vrednost je razlika med diskontiranim ekonomskim tokom vseh prilivov in diskontiranim ekonomskim tokom vseh odlivov naložbe. V kolikor je ENPV > = 0 pri opredeljeni diskontni stopnji 5 % je naložba upravičena. Ekonomska neto sedanja vrednost:

- Varianta-1	936.987 EUR

- Varianta-2	673.481 EUR

Relativna ekonomska neto sedanja vrednost

Relativna sedanja neto ekonomska vrednost meri neto donos v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov. Relativna neto sedanja vrednost:

- Varianta-1	0,4022

- Varianta-2	0,2788

Ekonomska stopnja donosnosti (ERR)

Ekonomska stopnja donosnosti (ERR) pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je sedanja neto ekonomska vrednost 0. Ekonomska stopnja donosnosti meri torej družbeni donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. V kolikor je EIRR > = 5 % je naložba upravičena z ekonomskega vidika. Ekonomska stopnja donosnosti:

- Varianta-1	8,15%

- Varianta-2	7,23%

Ekonomska doba vračanja investicije

Ekonomska doba vračanje investicije:

- Varianta-1	  9,50 let

- Varianta-2	10,47 let

Kazalniki ekonomske analize so ugodnejši pri varianti-1.

# 10	ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

## 10.1	Morebitna tveganja

Določena minimalna tveganja lahko nastanejo v posameznih fazah investicijskega projekta. Tveganja so predvsem naslednja:

Tveganje razvoja projekta: Za razvoj oz. izvedbo projekta so pomembna predvsem finančna sredstva ter strokovno usposobljena ekipa za pripravo projekta. V primeru uspešne pridobitve izvajalca del menimo, da navedena komponenta ne predstavlja večjega tveganja.

Tveganje izvedbe: V fazi izvedbe lahko pravočasno izvedbo ogrozijo nepredvidene vremenske razmere, na katere tako izvajalec kot tudi naročnik nima vpliva. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar pa se da preprečiti s pripravo ustrezne razpisne dokumentacije in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba idr.).

Tveganje obratovanja objekta: V fazi obratovanja objekta bo tveganje nastalo v primeru dotoka kontaminirane odpadne vode na čistilno napravo,  kar b vplivalo na zadovoljivo čiščenje. Za minimiziranje tega tveganja bo upravljavec podvzel vse ukrepe, da do tega ne pride.ki bi  minimalno saj gre prometno infrastrukturo.

Splošna tveganja: Menimo, da so splošna tveganja – politična, gospodarska, družbena, kulturna povsem minimalna in ne bodo ogrozila izvedbe projekta.

## 10.2	Analiza občutljivosti

Analizo občutljivosti smo naredili na osnovi spreminjanja ključnih parametrov, ki lahko vplivajo na uspešnost in učinkovitost investicijskega projekta. V analizo učinkovitosti smo vključili  naslednje variante občutljivosti:

- povečanje predračunske vrednosti investicije +1%;

- zmanjšanje koristi -1%

- povečanje stroškov  + 1%;

Na osnovi navedenih sprememb so narejene poslovne projekcije (Poslovne projekcije so v analitičnem gradivu izdelovalca investicijske dokumentacije) ter izračunani kazalci iz dinamične finančne in ekonomske ocene projekta.  Analiza občutljivosti za varianto-1 je prikazana v tabeli-32, za varianto-2 pa v tabeli-33.

Tabela 32: Analiza občutljivosti – varianta-1

| ZAP. ŠTEV. | KAZALNIK | OSNOVNE VREDNOSTI | Vrednost investicije +1% | Prihodki (koristi) -1% | Stroški +1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FINANČNA OCENA |  |  |  |  |
| 1.1. | Finančna neto sedanja vrednost (FNPV) - EUR | -2.976.310 | -2.989.230 | -3.005.856 | -3.006.698 |
|  | - % spremembe | 0,0000 | 0,4341 | 0,9927 | 1,0210 |
| 1.2. | Finančna stopnja donosnosti (FRR) - % | -10,15 | -9,99 | -10,47 | -10,48 |
| 1.3. | Relativna finančna neto sedanja vrednost | -1,0258 | -1,0210 | -1,0360 | -1,0363 |
| 1.4. | Finančna doba vračanja investicije | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 2. | EKONOMSKA OCENA |  |  |  |  |
| 2.1. | Ekonomsk neto sedanja vrednost (ENPV) - EUR | 936.987 | 921.668 | 911.664 | 917.056 |
|  | - % spremembe | 0,0000 | -1,6349 | -2,7026 | -2,1271 |
| 2.2. | Ekonomska stopnja donosnosti (ERR) -% | 8,15 | 8,07 | 8,07 | 8,08 |
| 2.3. | Relativna ekonomska neto sedanja vrednost | 0,4022 | 0,3919 | 0,3913 | 0,3936 |
| 2.4. | Ekonomska doba vračanja investicije | 9,50 | 9,57 | 9,57 | 9,56 |

Tabela 33: Analiza občutljivosti – varianta-2

| ZAP. ŠTEV. | KAZALNIK | OSNOVNE VREDNOSTI | Vrednost investicije +1% | Prihodki (koristi) -1% | Stroški +1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FINANČNA OCENA |  |  |  |  |
| 1.1. | Finančna neto sedanja vrednost (FNPV) - EUR | -3.282.768 | -3.309.226 | -3.314.326 | -3.314.946 |
|  | - % spremembe | 0,0000 | 0,8060 | 0,9613 | 0,9802 |
| 1.2. | Finančna stopnja donosnosti (FRR) - % | -12,25 | -12,21 | -12,65 | -12,66 |
| 1.3. | Relativna finančna neto sedanja vrednost | -1,0921 | -1,0910 | -1,1026 | -1,1028 |
| 1.4. | Finančna doba vračanja investicije | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 2. | EKONOMSKA OCENA |  |  |  |  |
| 2.1. | Ekonomsk neto sedanja vrednost (ENPV) - EUR | 673.481 | 651.231 | 654.911 | 851.937 |
|  | - % spremembe | 0,0000 | -3,3037 | -2,7573 | 26,4976 |
| 2.2. | Ekonomska stopnja donosnosti (ERR) -% | 7,23 | 7,14 | 7,17 | 7,17 |
| 2.3. | Relativna ekonomska neto sedanja vrednost | 0,2788 | 0,2671 | 0,2711 | 0,2699 |
| 2.4. | Ekonomska doba vračanja investicije | 10,46 | 10,57 | 10,53 | 10,55 |

Investicijski projekt ni občutljiv na spremembo vrednosti investicije, povečanje stroškov in zmanjšanje koristi. saj 1,00% sprememba vrednosti parametrov ne povzroči vsaj 5,00% spremembo osnovne neto sedanje vrednosti (FNPV) in ostalih kazalnikov, kar se smatra kot kriterij za občutljivost investicijskega projekta.

# 11	OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE

Za izbiro optimalne variante smo vključili več meril in ponderje ter velikost vpliva. Ponder predstavlja utež, ki odraža pomen posameznega merila glede na ostale. Pri velikosti vpliva pomeni velik vpliv 6-10 točk, manjši vpliv pa 1-5 točk. Merila in uteži, velikost vpliva ter število točk za posamezno varianto so prikazani v tabeli-34.

Tabela 34: Merila in uteži za izbiro optimalne variante

| Zap. štev. | Merilo | Ponder | Varianta - 1 | Varianta - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Velikost vpliva | Število točk | Velikost vpliva | Število točk |
| 1. | Vrednost investicije | 20 | 9 | 180 | 7 | 140 |
| 2. | Obratovalni stroški | 10 | 9 | 90 | 7 | 70 |
| 3. | Rezultati finančne analize | 10 | 8 | 80 | 6 | 60 |
| 4. | Rezultati ekonomske analize | 10 | 9 | 90 | 7 | 70 |
| 5. | Tehnologija | 20 | 10 | 200 | 9 | 180 |
| 6. | Vpliv investicije na zmanjšanje emisij v vode | 20 | 7 | 140 | 7 | 140 |
| 7. | Vpliv investicije na kvaliteto bivanja | 10 | 7 | 70 | 7 | 70 |
|  | SKUPAJ | 100 |  | 850 |  | 730 |

# 12	IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE

V pričujoči predinvesticijski zasnovi smo analizirali alternativo brez investicije in alternativo z investicijo.

Alternativo brez investicije smo izločili, ker obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu. Zaradi tega je alternativa brez investicije neizvedljiva.

Podrobno smo analizirali scenarij z investicijo z dvema variantama:

- Varianta -1: 	Tehnologija MBBR brez primarnega čiščenja

- Varianta -2: 	Tehnologija MBBR s primarnim čiščenjem

Oceno posamezne variante smo strnili v sedem meril, ki so prikazana v prejšnjem poglavju. Izbrana je varianta-1, ker je ocenjena z večjim številom točk.

# PRILOGE:

## Priloga-1:	Izkaz poslovnega izida – varianta-1

## Priloga-2:	Izkaz poslovnega izida – varianta-2

## Priloga-3:	Finančni tok (denarni tok) – varianta-1

## Priloga-4:	Finančni tok (denarni tok) – varianta-2

## Priloga-5:	Ekonomski tok  – varianta-1

## Priloga-6:	Ekonomski tok  – varianta-2