občina         prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2a, 2391 Prevalje

tel. (02) 824 61 00, telefax (02) 824 61 24

elektronska pošta: obcina@prevalje.si

Številka: 3500-0009/2018-17

Datum:    15. 3. 2018

Občina Prevalje podaja na podlagi 19. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev  državnega pomena  v prostor (ZUPUDPP, Ur. list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. In 57/12 in 61/17 – ZUreP-2) na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (koordinator) , naslednje

SMERNICE in usmeritve za

državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110  kv RTP RAvne – rtp mežica

(osnutek)

Občina Prevalje po pregledu predložene prostorske dokumentacije podaja naslednje smernice  z vidika izvajanja lokalnih javnih služb in usmeritve , povezane z interesi Občine Prevalje glede nadaljnjega načrtovanja navedene prostorske ureditve:

- Načrtovana prostorska ureditev ne sme poslabšati pogojev rabe, rednega vzdrževanja in možnosti nadaljnjega razvoja  lokalne javne gospodarske infrastrukture  Občine Prevalje na območju DPN.

- Trasa daljnovoda naj se načrtujejo čim bolj racionalno, v obstoječih infrastrukturnih koridorjih, tako da je čim manj prizadeta enotnost večjih homogenih površin, površinski pokrov ter na način, da se prepreči motnje v vidnem dojemanju prostora.

- Celotna trasa načrtovanega daljnovoda na območju Občine Prevalje naj se izvede v obliki podzemnega  kablovoda.  Skladno s 49. členom OPN Občine Prevalje (Ur. glasilo slovenskih občin št. 36/2015, 71/2015). se novi nadzemni vodi lahko gradijo le v primerih, ko za izvedbo podzemnih vodov ni prostorskih možnosti, če gre za poseg na arheološko najdišče ali območje ohranjanja narave in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg v tla ni dovoljen.

- Na območjih, kjer je na podlagi 49. člena OPN Občine Prevalje dopustna gradnja nadzemnih infrastrukturnih vodov, naj se upoštevajo naslednje usmeritve:

- Na odsekih, kjer se načrtovana trasa približuje objektom in stavbnim zemljiščem za bivanje, centralne, rekreacijske in turistične dejavnosti, naj se zagotovi čim večji odmik trase priključnega daljnovoda;

- Stojna mesta stebrov se morajo umestiti v čim večji oddaljenosti od stanovanjskih objektov in rekreacijskih ter turističnih točk in na čim manj vidno izpostavljena mesta;

- Stojna mesta stebrov naj se ne umeščajo na območja ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine ter vodotokov in priobalnih zemljišč in po možnosti tudi ne na poplavna območja;

|  | Župan |
| --- | --- |
|  | Občine Prevalje |
|  | dr. Matija Tasič |

Vročiti:

- Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

- K spisu