JKP LOG d.o.o.

Dobja vas 187

Ravne na Koroškem

INVESTICIJSKI NAČRT ZA POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE NA STREHO POSLOVNEGA OBJEKTA

Štefan Šumah, JKP LOG d.o.o.

Viktorija Barbič, ALP Peca

Ravne na Koroškem, maj 2012

KAZALO

| 1. | UVOD | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | PREDSTAVITEV INVESTITORJA | 6 |
| 2.1 | Osnovni podatki o Javnem komunalnem podjetju LOG | 6 |
| 2.2 | Kratka zgodovina | 6 |
| 2.3 | Izvajanje dejavnosti | 7 |
| 2.4 | Statusno pravni položaj družbe | 7 |
| 3. | RAČUNOVODSKI IZKAZI | 9 |
| 3.1 | Izkaz poslovnega izida Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. | 9 |
| 3.2 | Bilanca stanja Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. | 10 |
| 4. | IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE IN POTREBNI FINANČNI VIRI | 12 |
| 4.1 | Prihodnost sončne energije in fotovoltaike na strehah | 12 |
| 4.2 | Financiranje in pomoč države | 12 |
| 4.3 | Odkup energije | 13 |
| 4.4 | Ponudba izvajalcev | 13 |
| 4.5 | Postavitev sončnih modulov | 14 |
| 4.6 | Osončenje | 14 |
| 4.7 | Količina proizvedene elektrike iz načrtovane sončne elektrarne | 14 |
| 4.8 | Način zaračunavanja proizvedene elektrike | 14 |
| 4.9 | Potrebni dokumenti pri pridobivanju soglasij | 15 |
| 4.10 | Odkupne cene proizvedene energije za leto 2012 | 15 |
| 5. | OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE | 16 |
| 6. | OCENA EKONOMIČNOSTI | 18 |
| 6.1 | Uporabljeni faktorji za izračun ekonomičnosti | 18 |
| 6.2 | Napoved proizvodnje | 19 |
| 6.3 | Ekonomičnost | 20 |
| 7. | ZAKLJUČEK | 23 |
|  | LITERATURA IN VIRI | 24 |

- UVOD

Človek 21. stoletja mora biti pripravljen, da se ponovno uči od narave, da živi z naravo in da skrbno uporablja naravne vire. Dolgoročno gledano, je sonce naš edini ne tvegani vir energije, narava pa je naš zbiralnik energije, ki jo v energijskem ciklu skrbno uporablja.

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). Večina OVE, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike OVE so shranjena sončna energija. Dež in vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot npr. slama, ali več let, v lesni biomasi. Zajemanje OVE ne izčrpa vira.

Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva: premog, nafta, zemeljski plin, šota ne štejejo med OVE, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času.

Proizvodnja električne energije iz OVE v večini primerov zahteva ukrepe za zagotavljanje enakih ali prednostnih možnosti kot proizvodnja iz klasičnih virov, kar številne države izvajajo z različnimi sistemi spodbujanja.

Rast obnovljivih virov energije ter smernice EU in Slovenije na tem področju

EU si je postavila ambiciozen cilj, da bo Evropa prvo gospodarstvo z nizkimi izpusti CO2:

- uporaba 10% biogoriv v prometu,

- učinkovita rabe končne energije nižja za 20%,

- najmanj 20% delež rabe OVE,

- zmanjšanju CO2 emisij v višini 600 do 900 milijonov ton na leto,

- zmanjšanju porabe fosilnih goriv za 200 do 300 milijonov ton letno,

- zmanjšanju odvisnosti EU od uvoženih fosilnih goriv,

- povečanje stabilnosti dobave energije, razvoja visoko-tehnoloških industrij.

Smernice EU na področju OVE:

- Bela knjiga: Energy for the Future (1997)

- Zelena Direktiva: Green Electricity Directive (2001)

- Bela knjiga: Energija za prihodnost, Kjotski Protokol (2005)

- Direktiva (2009) o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov:

- obvezni cilj 20% delež obnovljivih virov energije v skupni končni bruto porabi energije Evropske skupnosti do leta 2020,

- obvezni cilj najmanj 10% delež biogoriv v porabi bencina in dizelskega goriva v prometu do leta 2020.

Nacionalna politika Slovenije na področju OVE

Slovenija mora do leta 2020 doseči:

- najmanj 25% delež OVE v končni bruto uporabi energije,

- najmanj 10% delež biogoriv v porabi bencina in dizelskega goriva v prometu do leta 2020.

Da bi Slovenija dosegla te cilje, lahko uporabi naslednja ukrepa:

- Programe podpore,

- Ukrepe sodelovanja z državami članicami in tretjimi državami.

Trenutno je delež OVE v končni skupni rabi energije v Republiki Sloveniji 16%.

Slovenija je s sprejetjem resolucije o Nacionalnem energetskem programu (2004) in Energetskega zakona (2007) sprejela tudi politiko zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in obnovljivim virom energije.

V Nacionalni energetski program (2010) pa je Slovenija zapisala naslednje zaveze:

- najmanj 25% delež OVE v končni bruto uporabi energije,

- najmanj 10% pri deležu biogoriv v porabi bencina in dizelskega goriva v prometu do leta 2020,

- ustaviti rast porabe končne energije,

- uveljaviti učinkovito rabo energije in OVE kot prioritete gospodarskega razvoja,

- dolgoročno povečati delež OVE v končni rabi energije do leta 2030 in dalje.

Slovenija je v letu 2009 sprejela tudi Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energij, ki določa podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije ter višino in trajanje potrebne pomoči glede na velikost in tehnologijo proizvodne naprave OVE. Kot obnovljivi vir energije Uredba določa:

- energetski potencial vodotokov,

- vetrno energijo, ki se izkorišča na proizvodnih napravah na kopnem,

- sončno energijo, ki se izkorišča v proizvodnih napravah s fotovoltaiko,

- geotermalno energijo,

- energijo, pridobljeno iz biomase,

- energijo, pridobljeno iz bioplina, ki izvira iz biomase,

- energijo, pridobljeno iz odlagališčnega plina,

- energijo, pridobljeno iz plina, ki izvira iz blata čistilnih naprav odpadnih voda,

- energijo, pridobljeno iz biološko razgradljivih odpadkov.

Obnovljivi viri v Sloveniji – sončne elektrarne

Brezplačna energija sonca, ki ne onesnažuje okolja je ena najpomembnejših oblik obnovljivih virov energije. Izkoriščanje energije sonca imenujemo tudi fotovoltaika. Sončna elektrarna proizvaja energijo skozi ves dan, torej tudi v času, ko ne sije sonce, razlika je le v količini proizvedene elektrike, saj je ta v času močnega sončnega obsevanja višja kakor v obdobju oblačnega vremena.

Sončno energijo pretvarjamo v električno energijo s pomočjo fotovoltaičnih modulov, ki so sestavljeni iz sončnih celic in se združujejo skupaj z razsmerniki in konstrukcijo v celoto, tj. sončne elektrarne. Sončne elektrarne obratujejo na dva načina:

- otočno, pri čemer elektrarna ni priključena na omrežje in deluje samostojno

- v omrežju, pri čemer je elektrarna priključena na prenosno električno omrežje, kamor odda vso proizvedeno električno energijo.

V Sloveniji je bilo v zadnjih desetih letih postavljenih 1635 sončnih elektrarn različnih nazivnih moči. Skupaj znaša inštalirana moč sončnih elektrarn v Sloveniji 113,5 MW  (http://pv.fe.uni-lj.si/Seseznam.aspx).

Sončna elektrarna na strehi Javnega komunalnega podjetja LOG na Ravnah na Koroškem

V politiki kakovosti in ravnanja z okoljem, ki so jo v Javnem komunalnem podjetju LOG v skladu s standardom ISO 14001 sprejeli 3.4.2012, so se zavezali:

»Odgovorno ravnanje z okoljem je strateška usmeritev podjetja. Zato je vodstvo podjetja sprejelo politiko do okolja, s čimer se zavezuje, da bo celotno podjetje izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje in predpisov, sporazumov ter standardov povezanih z okoljskimi vidiki. Prav tako se zavezujemo k stalnem izboljševanju sistema ravnanja z okoljem in preprečitve onesnaževanja okolja«.

Del politike varovanja okolja in odgovornega ravnanja z okoljem pa je tudi uporaba in proizvodnja t.i. »zelene energije«, zato so si vodilni v podjetju, v svojih ciljih do leta 2016, zadali postavitev sončne elektrarne na streho Javnega podjetja LOG. Na ta način bodo sledili politiki EU in Slovenije na področju uporabe OVE ter tako prispevali svoj delež k varovanju okolja.

Zanemarljiv pa ni niti ekonomski vidik investicije, saj se ob 10% lastnem vložku investicija podjetju povrnila v približno osmih letih (podrobneje v poglavju 6). V predvideni 25 letni življenjski dobi pa bo imela investicija tudi solidne donose.

- PREDSTAVITEV INVESTITORJA

  - Osnovni podatki o Javnem komunalnem podjetju LOG

Družba:  Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.

Dobja vas 187

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Matična številka:  5102103

Davčna številka:  23002107

Identifikacijska št. za DDV:	      SI23002107

Številka transakcijskega računa: 25100-9705263184

Direktor podjetja: Štefan Šumah

Kontaktne številke:

Telefon: 00386/ 02 870-57-40

Telefax: 00386/ 02 870-57-50

Naslov elektronske pošte, internetni naslov:  info@jkp-log.si, http://www.jkp-log.si/

  - Kratka zgodovina  podjetja

Leto 1978 -  Skupščina samoupravne komunalne interesne skupnosti  občine Ravne na Koroškem je 15.5.1978 sprejela  akt o ustanovitvi Komunalnega podjetja v ustanavljanju, p.o. Prevalje; leto 1978 pomeni tako ustanovitev sedanjega sodobnega javnega podjetja. Njegova naloga je bila zagotavljanje družbeno-gospodarske dejavnosti, ki reproducira temeljne materialne pogoje življenja v naselju in je ozko povezano z razvojem splošnih družbeno-gospodarskih razmer v okolju.

Leto 1979 - Komunalno podjetje Prevalje, p.o. je bilo vpisano v sodni register Temeljnega sodišča v Mariboru dne 18.6.1979, podjetje prevzame tudi popolno odgovornost za svoje poslovanje z vsemi sredstvi, s katerimi je razpolagalo.

Leta 1982 - se je podjetje na podlagi Zakona o komunalnih dejavnostih preoblikovalo v komunalno organizacijo združenega dela.

Leta 1988 -  je bil sprejet Zakon o podjetjih in Komunalno podjetje je iz komunalne organizacije združenega dela postalo družbeno podjetje.

Leto 1994 - Komunalno podjetje Prevalje  se ja na podlagi ZGJS preoblikovalo v Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. Javno podjetje je do leta 1997 imelo sedež na Prevaljah, od tega leta pa je njegov sedež v Občini Ravne na Koroškem, Dobja Vas 187. Dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki jih je dotlej opravljalo podjetje so zamenjale javne službe. Dejavnost se je vselej spreminjala samo v  poimenovanju, vsebinsko je ostajala nespremenjena.

Leto 1995 - Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS 72/93) je prinesel tudi spremembe ustanoviteljstva podjetja, saj so najprej iz enega ustanovitelja »Skupščine občine Ravne na Koroškem« postale soustanoviteljice novo nastale občine: Ravne-Prevalje, Mežica in Črna.

Leto 1996 - Sprejet statut Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o.

Leto 1997 - Občinski sveti občin Ravne-Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem so sprejeli sporazum  o premoženjski delitveni bilanci.

Leta 1998 - iz skupne občine Ravne – Prevalje sta nastali dve samostojni občini in tako se je število ustanoviteljic povečalo na štiri. Občine so 100% lastnice javnega podjetja s tem, da so deleži posameznih občin različni.

Leta 1999 - Občinska sveta Občine Ravne na Koroškem in Občine Prevalje sprejmeta premoženjsko delitveno bilanco občin Ravne- Prevalje.

  - Izvajanje dejavnosti

V skladu z odloki lokalnih skupnosti izvaja Javno komunalno podjetje LOG na področju Mežiške doline:

- 8 obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (GJS): oskrba s pitno vodo; odvajanje odpadnih voda; zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov; odlaganje komunalnih odpadkov; letno vzdrževanje javnih površin;  zimsko vzdrževanje javnih površin;  pokopališka dejavnost in pogrebna dejavnost. V polni meri jih izvaja za občino Ravne na Koroškem in Prevalje, občini Mežica in Črna sta posamezne GJS že leta 1996 izločili in jih izvajata v okviru svojih občinskih komunal. Do vključno leta 2002 je javno podjetje upravljalo tudi s komunalno energetiko (oskrba s toploto in zemeljskim plinom),

- Javno komunalno podjetje poleg obveznih GJS izvaja tudi 7 tržnih dejavnosti: oskrba s pitno vodo; oskrba z industrijsko vodo; odvajanje odpadne vode; zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov; urejanje javnih površin; pogrebna dejavnost in trgovina,cvetličarna.  V polni meri jih izvaja za občino Ravne na Koroškem za ostale občine pa le delno. Storitve tržne dejavnosti se izvajajo tudi za trg, ki omenjene storitve naroča. Javno podjetje jih izvaja v okviru prostih kapacitet in jih preko zunanjih delovnih nalogov ustrezno razporedi za izvajanje tržnih dejavnosti, ločeno po njihovi vrsti.

Javno podjetje prodaja storitve uporabnikom na teritoriju Mežiške doline. Trgi storitev so opredeljeni glede na lokalno skupnost, glede na vrsto storitve, ki jo uporabniki koristijo in glede na vrsto uporabnikov: občani in gospodarstvo. Skladno z novim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, omenjena delitev na vrsto uporabnikov velja samo za dejavnost zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov, medtem ko za ostale dejavnosti delitve po vrsti uporabnikov ni. Po obsegu koriščenja storitev je največja Občina Ravne na Koroškem, saj naroča vse vrste storitev; občina je tudi sicer po številu prebivalcev največja.  Po višini realizacije v letu 2011 sledijo občine Prevalje, Črna in Mežica.

  - Statusno pravni položaj družbe

Ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja LOG so štiri lokalne skupnosti in so tudi edine lastnice njegovega premoženja. Lastninski deleži so bili določeni in sprejeti glede na število občanov v posameznih občinah. Občine so lastnice javnega podjetja v naslednjih lastniških deležih:

Ravne na Koroškem	47,24%

Prevalje			22,98 %

Mežica			15,52 %

Črna na Koroškem		14,26 %

Lastniški delež je hkrati ena izmed osnov za delitveni ključ delitve posameznih bilančnih postavk v računovodskih bilancah (IPI in BS ).

Od leta 1990 do 17.11. 2010 je bil direktor podjetja Ernest Blatnik. Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o., je na svoji 3. redni seji dne 13.1.2011 sprejel sklep o imenovanju Štefana Šumaha za direktorja podjetja. Štiriletni mandat je nastopil 16.2.2011.

Občinski sveti  občin ustanoviteljic so v mesecu novembru in decembru 2010 imenovali člane nadzornega sveta. Na prvi seji nadzornega sveta, ki so jo 20.12.2010 sklicali župani vseh štirih občin, je bil imenovan za predsednika nadzornega sveta Janez Praper in za podpredsednico  Vlasta Kupljen.

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah (ZGJS) je leta 1993 komunalna infrastruktura postala last lokalnih skupnosti, ki so s tem postale večinske lastnice tudi ostalih sredstev v takratnem javnem podjetju. Občine so po tem zakonu prevzele odgovornost za investicije v javno infrastrukturo. Štiri občine so se razmeroma hitro odločile in razdelile premoženje ter prevzele lastništvo nad takratnim javnim podjetjem (po sporazumu o premoženjski delitveni bilanci).

S spremembo Slovenskih računovodskih standardov SRS 35 v letu 2006 je bilo določeno, da morajo občine najkasneje do 1.1.2010 uskladiti računovodska pravila, vezana na sredstva v upravljanju javnih podjetij. V skladu s SRS 35.38 je bilo potrebno najkasneje do 1.1.2010 prenesti infrastrukturo v poslovne knjige občin ustanoviteljic.

Od 1.1.2010 dalje  torej izvajalec gospodarske javne službe JKP LOG dobi javno infrastrukturo od občine v najem, za kar mora občini plačevati najemnino. Zaračunana najemnina mora biti najmanj v višini vrednosti amortizacije najetih osnovnih sredstev. Vrednost omrežnine je odvisna od vrednosti infrastrukture, števila uporabnikov (odjemnih mest) in dimenzije priključka oz. vodomera. V kolikor veljavne cene (fiksni del- omrežnina)  za posamezno GJS ne pokrivajo cene (fiksni del- omrežnina) na osnovi stroškov tekočega leta, Občina javnemu podjetju pokrije razliko do nepokrite omrežnine s subvencijo.

Investicije v javno infrastrukturo so prešle izključno v roke občin lastnic infrastrukture. V kolikor bo prihajalo do dogovorov med občinami in javnim podjetjem, bo le-to izvajalo dogovorjene investicije, sicer pa še teh ne.  Javno podjetje je tako postalo le še »servis«, ki skrbi za pripravo predlogov cen, obračunava storitve v skladu z novo sprejetimi cenami ter sredstva, ki jih zbere z delom cene (omrežnina), nakazuje na občine lastnice infrastrukture. Sredstva, ki jih javno podjetje zbere z omrežnino, z okoljsko dajatvijo (odpadne vode in odlaganje odpadkov) in s finančnim jamstvom, predstavljajo za občino investicijski vir. Javno podjetje je občinam dolžno posredovati tudi svoj strokovni predlog vlaganj v infrastrukturo, kar je javno podjetje konec leta 2011 že storilo.

- RAČUNOVODSKI IZKAZI

  - Izkaz poslovnega izida Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o.

Tabela 1: Izkaz poslovnega izida javnega podjetja v letu 2011 (v € brez centov)

| Bilančna postavka | leto 2011 | leto 2010 | I 11/10 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Čisti prihodki od prodaje | 4.581.931 | 4.105.344 | 112 |
| I. | - čisti prihodki. pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb | 3.404.750 | 3.421.687 | 100 |
|  | - čisti prihodki od drugih dejavnosti | 1.177.181 | 683.657 | 172 |
| Č. | Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 25.854 | 18.316 | 141 |
| D. | Subvencije. dotacije | 25.749 | 0 | - |
| E. | Drugi poslovni prihodki | 7.942 | 4.120 | 193 |
| G. | Poslovni odhodki | 4.635.131 | 4.163.078 | 111 |
| I. | Stroški blaga materiala in storitev | 2.486.935 | 2.110.403 | 118 |
| 1. | Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala | 115.146 | 108.470 | 106 |
| 2. | Stroški porabljenega materiala | 721.636 | 574.543 | 126 |
| 3. | Stroški storitev | 1.650.153 | 1.427.390 | 116 |
| II. | Stroški dela | 1.770.237 | 1.712.704 | 103 |
| 1. | Stroški plač | 1.252.007 | 1.225.618 | 102 |
| 2. | Stroški pokojninskih zavarovanj | 136.110 | 132.064 | 103 |
| 3. | Stroški socialnih zavarovanj | 90.771 | 88.858 | 102 |
| 4. | Drugi stroški dela | 291.349 | 266.164 | 109 |
| III. | Odpisi vrednosti | 314.506 | 291.685 | 108 |
| 1. | Amortizacija | 268.589 | 256.521 | 105 |
| 2, 3 | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osn. In obrat. sred. | 45.917 | 35.164 | 131 |
| IV. | Drugi poslovni odhodki | 63.453 | 48.286 | 131 |
| H/ I | Dobiček ali izguba iz poslovanja (A+Č+D+E-G) | 6.345 | -35.298 | - |
| J. | Finančni prihodki | 26.759 | 38.125 | 70 |
| I. | Finančni prihodki iz deležev | - | - | - |
| 4. | Finančni prihodki iz drugih naložb | - | - | - |
| II. | Finančni prihodki iz danih posojil | 306 | 500 | 61 |
| 2. | Finančni prihodki iz posojil. danih drugim | 306 | 500 | 61 |
| III. | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 26.453 | 37.625 | 70 |
| 2. | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih | 26.453 | 37.625 | 70 |
| K. | Finančni odhodki | 37.755 | 32.270 | 117 |
| I. | Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | - |  | - |
| II. | Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 10.661 | 20.418 | 52 |
| 2. | Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank | 50 | 6.910 | 1 |
| 3. | Finančni odhodki iz drugih obveznosti | 10.611 | 13.508 | 79 |
| III. | Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 27.094 | 11.852 | 229 |
| 2. | iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 20.617 | 9.996 | 206 |
| 3. | iz drugih poslovnih obveznosti | 6.477 | 1.856 | 349 |
| L. | Drugi prihodki | 52.904 | 57.402 | 92 |
| M. | Drugi odhodki | 38.656 | 31.088 | 124 |
| N/ O | Celotni dobiček/izguba (H/I+J-K+L-M) | 9.597 | -3.129 | - |
| P. | Davek iz dobička | 5.580 |  | - |
| R. | Odloženi davki |  |  |  |
| S/Š | Čisti poslovni izid obračun. obdobja (N/O-P-R) | 4.017 | -3.129 | - |

Vir: Finančno poročilo JKP LOG za leto 2011

  - Bilanca stanja Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o.

Tabela 2: Bilanca stanja na dan 31.12.2011 ( v € brez centov)

| BILANČNA POSTAVKA | leto 2011 | leto 2010 | I 11/10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SREDSTVA | 4.258.825 | 4.361.867 | 98 |
| A. | Dolgoročna sredstva | 1.501.582 | 1.645.435 | 91 |
| I. | Neopredmetena sredstva in dolgor.aktivne časovne razmejitve | 43.317 | 35.547 | 122 |
| 1 | Dolgoročne premoženjske pravice | 42.489 | 34.993 | 121 |
| 3 | Dolgoročno odloženi stroški razvijanja |  |  |  |
| 4 | Druga neopredmetena sredstva |  |  |  |
| 5 | Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 828 | 554 | 149 |
| II. | Opredmetena osnovna sredstva | 1.457.856 | 1.607.656 | 91 |
| 1 | Zemljišča | 53.790 | 53.790 | 100 |
| 2 | Zgradbe | 544.288 | 557.044 | 98 |
| 3 | Proizvajalne naprave in stroji | - | - | - |
| 4 | Druge naprave in oprema. drobni inventar in druga opredmetena osn.sred. | 827.143 | 963.187 | 86 |
| 6 | Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi | 1.338 | 1.338 | 100 |
| 7 | Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | 31.297 | 32.297 | 97 |
| III. | Naložbene nepremičnine |  |  |  |
| IV. | Dolgoročne finančne naložbe |  |  |  |
| 1 | Dolgoročne finančne naložbe. razen posojil |  |  |  |
| 2 | Dolgoročna posojila |  |  |  |
| V. | Dolgoročne poslovne terjatve | 409 | 2.232 | 18 |
| 3 | Dolgoročne poslovne terjatve do drugih | 409 | 2.232 | 18 |
| VI. | Odložene terjatve za davek |  |  |  |
| B. | Kratkoročna sredstva | 2.736.338 | 2.714.645 | 101 |
| I. | Sredstva za prodajo |  |  |  |
| II. | Zaloge | 148.138 | 172.664 | 86 |
| 1 | Material | 137.747 | 155.134 | 89 |
| 3 | Proizvodi |  |  |  |
| 4 | Trgovsko blago | 8.391 | 6.151 | 136 |
| 5 | Predujmi za zaloge | 2.000 | 11.379 | 18 |
| III. | Kratkoročne finančne naložbe |  |  |  |
| 1 | Delnice in deleži v družbah v skupini |  |  |  |
| 2 | Druge delnice in deleži |  |  |  |
| IV. | Kratkoročne poslovne terjatve | 2.463.562 | 2.444.770 | 101 |
| 1 | Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini | - | - | - |
| 2 | Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 1.150.820 | 991.057 | 116 |
| 3 | Kratkoročne poslovne terjatve do drugih | 1.312.742 | 1.453.713 | 90 |
| V. | Denarna sredstva | 124.638 | 97.211 | 128 |
| C. | Aktivne časovne razmejitve | 20.905 | 1.787 | 1170 |
|  | Zabilančna sredstva | 11.025.486 | 10.020.358 | 110 |

Nadaljevanje tabele s predhodne strani:

| BILANČNA POSTAVKA | leto 2011 | leto 2010 | I 11/10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 4.258.825 | 4.361.867 | 98 |
| A. | Kapital | 546.309 | 542.292 | 101 |
| I. | Vpoklicani kapital | 534.899 | 534.899 | 100 |
| 1 | Osnovni kapital | 534.899 | 534.899 | 100 |
| 2 | Nevpoklicani kapital – kot odbitna postavka |  |  |  |
| II. | Kapitalske rezerve | 7.393 | 7.393 | 100 |
| III. | Rezerve iz dobička | 201 |  | - |
| 1 | Zakonske rezerve | 201 |  | - |
| 2 | Rezerve za lastne delnice in deleže |  |  |  |
| 3 | Lastne delnice in deleži (kot odbitna postavka) |  |  |  |
| 4 | Statutarne delnice |  |  |  |
| IV. | Presežek iz prevrednotenja |  |  |  |
| V. | Preneseni čisti dobiček |  |  |  |
| VI. | Prenesena čista izguba |  |  |  |
| VII. | Čisti dobiček poslovnega leta | 3.816 |  | - |
| VIII. | Čista izguba poslovnega leta |  |  |  |
| B. | Rezervacije in dolgor. pasivne časovne razmejitve | 4.581 | 7.414 | 62 |
| 1 | Rezervacije |  |  |  |
| 2 | Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 4.581 | 7.414 | 62 |
| C. | Dolgoročne obveznosti | 818.302 | 862.659 | 95 |
| I) | Dolgoročne finančne obveznosti | 62.817 | 98.513 | 64 |
| 1 | Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini |  |  |  |
| 2 | Dolgoročne finančne obveznosti do bank | - | - | - |
| 3 | Druge dolgoročne finančne obveznosti | 62.817 | 98.513 | 64 |
| II.) | Dolgoročne poslovne obveznosti | 755.485 | 764.146 | 99 |
| 1 | Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini |  |  |  |
| 2 | Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev |  |  |  |
| 3 | Druge dolgoročne poslovne obveznosti | 755.485 | 764.146 | 99 |
| III) | Odložene obveznosti za davek |  |  |  |
| Č. | Kratkoročne obveznosti | 2.705.823 | 2.903.769 | 93 |
| I) | Obveznosti vključene v skupine za odtujitev |  |  |  |
| II) | Kratkoročne finančne obveznosti | 102.995 | 18.305 | 563 |
| 1 | Kratkoročne finančne obveznosti družb v skupini |  |  |  |
| 2 | Kratkoročne finančne obveznosti do bank | - | 18.305 | - |
| 3 | Druge kratkoročne finančne obveznosti | 102.995 | - | - |
| III) | Kratkoročne poslovne obveznosti | 2.602.828 | 2.885.464 | 90 |
| 1 | Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini |  |  |  |
| 2 | Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 399.738 | 582.176 | 69 |
| 3 | Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 2.203.090 | 2.303.288 | 96 |
| D. | Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 183.810 | 45.733 | 402 |
|  | Zabilančna sredstva | 11.025.486 | 10.020.358 | 110 |

Vir: Finančno poročilo JKP LOG za leto 2011

- IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE IN POTREBNI FINANČNI VIRI

  - Prihodnost sončne energije  in fotovoltaika na strehah

Brezplačna energija sonca, ki ne onesnažuje okolja je ena najpomembnejših oblik obnovljivih virov energije (OVE). Izkoriščanje energije sonca imenujemo tudi fotovoltaika. Sončna elektrarna proizvaja energijo skozi ves dan, torej tudi v času, ko ne sije sonce, razlika je le v količini proizvedene elektrike, saj je ta v času močnega sončnega obsevanja višja kakor v obdobju oblačnega vremena.

Prednost gradnje na strehah je v tem, da ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja, saj s postavitvijo kolektorjev ne posegamo v prostor nič več kot z obnovitvijo strehe. Streho lahko vzamemo v najem ali pa postavimo sončno elektrarno kar na strehi svojega objekta, če je le pravilno usmerjena in neosenčena. Cene pa so močno odvisne od uporabne površine, lege in naklona strehe ter od trenutnega razmerja med ponudbo in povpraševanjem.

Sestavni del male sončne elektrarne je sončna celica, ki proizvaja enosmerni tok, katerega pretvorniki pretvorijo v električno energijo. To električno energijo lahko posamezniki oddajo v električno omrežje in prejmejo zanjo plačilo. Po besedah Združenja Slovenske Fotovoltaične industrije je zanimanje Slovencev za izgradnjo sončnih elektrarn iz dneva v dan večje, razloge lahko iščemo tudi v ozaveščenosti ljudi in padanju cen postavitve sončne elektrarne. Tehnična pogoja za izgradnjo elektrarne sta ugodna lega strehe ali parcele ter nosilnost strehe, v kolikor se odločite, da bomo sončno elektrarno zgradili na strehi stanovanjske hiše, lahko tudi večstanovanjske. Izvajalci sončnih elektrarn priporočajo predvsem južno ali vsaj jugozahodno lego, saj je najbolj obsijana s soncem, tako da takšna sončna elektrarna proizvede več sončne energije kot denimo tista, ki ima vzhodno ali zahodno lego. Statistični podatki o porabi električne energije Slovenije kažejo, da štiričlanska družina potrebuje sončno elektrarno moči cca 4 kWp, da lahko zadosti lastne potrebe po električni energiji.

  - Financiranje in pomoči države

Zavedanje o prihodnosti sončnih elektrarn in na takšen način pridobljena energija postaja med državami vse bolj zaželena. Njeno pridobivanje države spodbujajo na različne načine, med najpogosteje izbranimi načini lahko najdemo subvencije za izgradnjo sončne elektrarne, zagotavljanje odkupa pridobljene električne energije, pri čemer se cene odkupa razlikujejo glede na posamezno državo. Pogoji in cene so navedeni v Uredbi o podporah električni energiji, proizvedenih in obnovljivih virov energije. Tistim, ki pa nimajo dovolj lastnih finančnih sredstev, pa Eko Slad - Slovenski okoljski javni sklad - omogoča najem ugodnih kreditov. Podporo omogoča tudi Kmetijsko ministrstvo oziroma ARSKTRP z dvema razpisoma.

Pravne osebe lahko zaprosijo za kredit Ekološkega sklada (vendar pa je tu znesek tehnične podpore za Kw električne energije nižji), lahko financirajo sončno elektrarno iz lastnih sredstev ali pa pridobijo kredit pri kateri od komercialnih bank (nekatere banke imajo prav posojila za zeleno enrgijo, ki so običajno nižja od klasičnih kreditov).

  - Odkup energije

Cene in podpore so v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije. Podpore se zagotavljajo petnajst (15) let. Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, ki so postavljene na stavbah ali gradbenih konstrukcijah. Za sončne elektrarne je že v sami metodologiji določeno, da se referenčni stroški vsako leto znižujejo za 7% glede na izhodiščno raven v letu 2009. Vendar se z vstopom v sistem podpor stroški fiksirajo in se za konkretno elektrarno ne spreminjajo več.

Odkupne cene elektrike so se od leta 2009 za elektrarne na strehah spreminjale po spodnji tabeli. V letu 2012 se pričakuje ponovno znižanje cen konec junija.

Tabela 3: Odkupne cene elektrike

| REFERENČNE CENE | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sončne elektrarne - na stavbah | Faktor B | Cena ZO (EUR/MWh) 2011 | Višina OP (EUR/MWh) 2011 | Cena ZO (EUR/MWh) 2011 | Višina OP (EUR/MWh) 2011 | Cena ZO (EUR/MWh) 2011 | Višina OP (EUR/MWh) 2011 |
| mikro - manjše od 50kW | 0,88 | 415,46 | 368,71 | 386,38 | 339,63 | 332,37 | 285,62 |
| mala - manjše od 1MW | 0,88 | 380,02 | 333,27 | 353,42 | 306,67 | 304,02 | 257,27 |
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | 0,91 | 315,36 | 267,01 | 293,28 | 244,93 | 252,29 | 203,94 |
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | 1 | / | 227,58 | / | 207,93 | / | 171,44 |

Vir:

Pomembno: Če prosilec pridobi nepovratna sredstva, ni upravičen do polne subvencionirane odkupne cene.

  - Ponudba izvajalcev

Ponudnikov izgradnje sončnih elektrarn je na slovenskem tržišču veliko, tako je od vsakega posameznika odvisno, komu bo zaupal izgradnjo in kaj pričakuje od sončne elektrarne. Vsi lastniki sončnih elektrarn, ki svojo energijo prodajajo elektro distributerjem, si morajo pridobiti status kvalificiranega proizvajalca električne energije, vlogo za pridobitev statusa oddajo na Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za energijo. Status kvalificiranega proizvajalca električne energije lahko vsi lastniki sončnih elektrarn prejmejo za obdobje 5 let, po preteku te dobe pa morajo ponovno zaprositi za novo odločbo.

Vendar pa je, ne glede na različnost cen ponudnikov, pri izbiri izvajalca treba pogledati v t.i. belo knjigo, ki jo za proizvajalce vodi Unicredit banka. V njej so vpisani odobreni proizvajalci, ki zagotavljajo visoko kvaliteto tako modulov, kot tudi spremljajoče elektronike. Center Unicredit banke na Dunaju je zadolžen za preverbo projektov, preveri vsako vlogo za kredit in prav tako predvidenega izvajalca, če ga ni v beli knjigi, kredita ne odobrijo.

  - Postavitev sončnih modulov

Ko se investitor odloči, da bo postavil sončno elektrarno na obstoječi objekt ali zemljišče v svoji lasti, mora najprej preveriti možne lokacije. Sončna elektrarna  se  lahko postavi na streho, v streho namesto kritine, na fasado, kot senčilo, kot streho zimskega vrta ali kot samostojen sistem na tleh. Pri poševnih strehah so najprimernejše tiste s slemenom v smeri vzhod-zahod in z naklonom od 30 do 35 stopinj. Pri drugih legah pa je treba izračunati, kakšen bo odmik od lege za idealno proizvodnjo in s tem manjša proizvodnja. Dobro je opazovati in spremljati pot sonca v različnih delih dneva, pomagamo si lahko s fotografijami senc ob različnih urah. Vse našteto vpliva pri oceni in izračunu dejansko pridobljene energije na izbranem objektu. Na zemljišču so pomembni lega, senčenje in tudi status zemljišča - brez težav bomo postavili elektrarno na gradbeni parceli.

Kakšna površina strehe je potrebna za kW energije iz sončne elektrarne?

To je odvisno od osončenja, senčenja in vrste modulov. Za približek lahko vzamemo, da je za kW energije potrebne cca 7,5 kvadratnega metra strešne površine.

  - Osončenje

Pri obravnavi osončenja moramo biti pozorni na številčne podatke za fizikalno različne količine. Povprečno sončno obsevanje na površinsko enoto je v Sloveniji približno 1242 kWh/m2. Letni energijski donos je v Sloveniji povprečno 1050 kWh/kWp (koliko kWh proizvedemo iz instaliranega kW moči pri povprečnem letnem sončnem obsevanju). Sicer je energijski donos v Sloveniji od 950 kWh/kWp za slabše lege do 1150 kWh/kWp za odlične lege.

  - Količina proizvedene elektrike iz načrtovane sončne elektrarne

Pomnožiti je potrebno povprečni energijski donos 1050 kWh/kWp z inštalirano močjo elektrarne. Tako dobimo letno proizvodnjo električne energije v kWh, upoštevamo pa tudi osončenja za posamezne kraje, tudi nadmorsko višino, način vezave in izkoristke uporabljenih tipov modulov in razsmernikov. Upoštevati je treba senčenje iz okolice in lego objekta.

  - Način zaračunavanja proizvedene elektrike

Na podlagi podpisane pogodbe lastnik elektrarne elektrodistribucijskemu podjetju izda račun, na katerem prikaže proizvedene kW ure ter posebej zaračuna premijo in tržno ceno. Če je lastnik davčni zavezanec, mora zgornjim odkupnim cenam dodati DDV. Če sončno elektrarno postavi fizična oseba, plača pri nakupu elektrarne z montažo le 8,5-odstotni DDV, kar je le navidezno bolj ugodno. Slaba stran je, da gre prihodek od prodane elektrike v dohodninsko osnovo. Če naložbenik postavlja elektrarno kot pravna oseba, ki je davčni zavezanec, dobi 20-odstotni DDV povrnjen. V tem primeru mora podjetje registrirati dejavnost proizvodnje električne energije. Sončna elektrarna je lahko tudi dodatna dejavnost na kmetiji.

  - Potrebni dokumenti pri pridobivanju soglasij

Potrebni so: zemljiško knjižni izpisek z dokazili o lastništvu, lokacijska informacija, mapna kopija v merilu 1:1000 v papirni in digitalni obliki , redni izpisek iz sodnega registra za gospodarske družbe ali potrdilo o registraciji za samostojne podjetnike. Upravne postopke, vezane na postavitev sončne elektrarne lahko, na podlagi pooblastila, uredi tudi podjetje, ki vodi projekt postavitve sončne elektrarne.

Za priklop sončne elektrarne na elektrodistribucijsko omrežje je potrebno izpolniti več pogojev in sicer :

1. Priprava prostorskega ureditvenega plana (PUP)
2. Priprava Projektnih pogojev za priključitev na elektrodistribucijsko omrežje SzP
3. Postavitev sončne elektrarne (PGD/PZI)
4. Izjava o ustreznosti projektne rešitve
5. Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje
6. Izvede se priključitev
7. Pridobi se status kvalificiranega proizvajalca
8. Sklenemo pogodbo o odkupu električne energije.

  - Odkupne cene proizvedene električne energije v sončnih elektrarnah  postavljenih v letu 2012

Kot je bilo omenjeno v točki 4.3, je v letu 2012 predvideno znižanje obratovalne podpore. S 1.7. 2012 naj bi se cena znižala iz 241,72 na 200,18 evra. Zato so vse kalkulacije pripravljene z upoštevanjem nove ceno po 1.7.2012.

Tabela 3: Odkupne cene elektrike

| Sončne elektrarne – na stavbah | Cena ZO (EUR/MWh) 1. 1. – 30. 6. 2012 | Višina OP (EUR/MWh) 1. 1. – 30. 6. 2012 | Cena ZO (EUR/MWh) 1. 7. – 31. 12. 2012 | Višina OP (EUR/MWh) 1. 7. – 31. 12. 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mikro - manjše od 50kW | 290,82 | 241,72 | 249,28 | 200,18 |
| mala - manjše od 1MW | 266,01 | 216,91 | 228,01 | 178,91 |
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | 220,75 | 169,98 | 189,22 | 138,45 |
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | / | 140,71 | / | 112,64 |

Vir:

ZO – zagotovljen odkup

OP – obratovalna podpora

- OCENA VREDNOSTI  INVESTICIJE

Da bi lažje ocenili vrednost investicije ter naredili izračun ekonomičnosti, smo pridobili ponudbo podjetja ecoTEC energija, ki je zastopnik podjetja  Trina solar, enega največjih proizvajalcev polikristalnih silicijevih modulov na svetu. Pridobili smo ponudbo za izdelavo sončne elektrarne na zgradbi JKP LOG, streha vzhod/ zahod, vključno z razsmernikom in pritrdilnim materialom ter montažo.

Proizvajalec modulov Trina solar iz Kitajske je eden največjih proizvajalcev silicijevih modulov na svetu.  Moduli tega proizvajalca se pri neodvisnih preiskavah stalno uvrščajo med pet najboljših na svetu Proizvajalec je vpisan tudi v beli knjigi Unicredit banke, kar pomeni, da je zelo zanesljiv partner, prav tako so na spisku v beli knjigi tudi proizvajalci razsmernikov  SMA Sunny Tripower. Za svoje module nudi garancijo 25 let (do 10 leta 90%, do 25 leta 80%).

Streha  15,5 x 42  m - vzhod, površina generatorja 590 m2 vzhod , nagib strehe 10⁰

Streha  8x 42  m - vzhod, površina generatorja 284 m2 zahod , nagib strehe 10⁰

Fotografija 1: Stavba JKP LOG (v sredini fotografije)

Vir: Geopedeija (www.geopedia.si)

Na streho stavbe bi lahko postavili eno sončno elektrarno z močjo približno 130Kw, vendar smo se zaradi optimizacije, tako iz finančnega, kakor tudi z vidika izkoristka sončne energije, odločili za postavitev elektrarno z 49,2 Kw. Podjetje Eco TEC nam je pripravilo ustrezno ponudbo. Seveda pa je potrebno za investicijo (glede tega, kakšen je status našega podjetja) pripraviti odprt javni razpis z ustreznimi zahtevami.

Tabela 4: Sončna elektrarna 1

| Količina skupaj | enota | kosov | Opis izdelka | Euro/enoto | Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49,92 | kWp | 208 | Trina Solar polikristalni silicijevi moduli | 1.750,00 €/kWp | 87.360,00 |
| Proizvajalčeva garancija 10 let 90%, 25 let 80% Dimenzije: 1650x992x40 mm, sistemska napetost do 1000 Volt, Teža 19,5 kg Tip: Trina Solar TSM PC05 240 W Razsmernik: SMA Sunny Tripower |
| Vrednost |  | 87.360,00 |
| + 20% DDV |  | 0,00 |
| Skupaj vrednost investicije v eno elektrarno | 87.360,00 |

Vir: Ponudba podjetja Eco TEC, april 2012

Obrazložitev ponudbe:

Montirano vključujoč kabel in konektor z zaščitnimi diodami, razsmernik, in montažni material na obstoječo streho, vsi vremensko izpostavljeni deli so odporni na korozijo.

V ceno niso všteti morebitni priključni elementi ali dodatni kabli za priključitev na elektro omrežje po zahtevi upravljavca elektrodistribucijskega omrežja ter morebiten dodaten strelovod.

- OCENA EKONOMIČNOSTI

  - Uporabljeni faktorji za izračun ekonomičnosti

Uporabljeni so bili izračuni na podlagi vodoravnega obsevanja in faktorja za naklone. V prvi  tabeli so podatki iz nemške literature, v drugi pa konkretni podatki iz izračuna za Ljubljano Upoštevani so bili: vodoravno obsevanje, faktor naklona strehe in smer strehe.

Tabela 6: Faktorji za izračun ekonomičnosti, nemški primer

| Mesec | Vodoravno obsevanje Wh/m2/dan | Faktor naklon za 60o nagib |  |
| --- | --- | --- | --- |
| januar | 1.097 | 1,66 |  |
| februar | 1.625 | 1,43 |  |
| marec | 2.752 | 1,24 |  |
| april | 3.727 | 0,97 |  |
| maj | 4.568 | 0,86 |  |
| junij | 5.177 | 0,82 |  |
| julij | 5.058 | 0,83 |  |
| avgust | 4.487 | 0,92 |  |
| september | 3.447 | 1,13 |  |
| oktober | 2.216 | 1,35 |  |
| november | 1.200 | 1,60 |  |
| december | 874 | 1,73 |  |
| Vodoravno obsevanje kWh/m2/leto - Nemški primer, z uporabo faktorjev za naklone |
|  | 1.062 |  |  |
| Vir: |
| Tabela 6: Faktorji za izračun ekonomičnosti – primer za Ljubljano |
| Mesec | Vodoravno obsevanje Wh/m2/dan | Faktor naklona za nagib | Jug 30o Wh/m2/dan |
| januar | 917 | 1,00 | 1.350 |
| februar | 1.731 | 1,00 | 2.333 |
| marec | 2.759 | 1,00 | 3.199 |
| april | 4.049 | 1,00 | 4.094 |
| maj | 4.894 | 1,00 | 4.648 |
| junij | 5.274 | 1,00 | 4.812 |
| julij | 5.469 | 1,00 | 5.126 |
| avgust | 4.739 | 1,00 | 4.742 |
| september | 3.354 | 1,00 | 3.661 |
| oktober | 1.911 | 1,00 | 2.267 |
| november | 983 | 1,00 | 1.232 |
| december | 698 | 1,00 | 974 |
|  | Vodoravno obsevanje kWh/m2/leto |  | Jug 30o kWh/m2/leto |
|  | 1.121 |  | 1.171 |

Vir:

  - Napoved  proizvodnje

| Različica modula: | 240 Wp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip fotonapetostnih modulov | polikristalni |  |  |
| Lokacija postavitve | Streha |  |  |
| (Vodoravno) obsevanje strehe | 1.171 | kWh/m2/leto |  |
| Faktor naklona | 1,000 |  |  |
| Odbojnost okolice | 1,000 |  |  |
| Faktor senčenja | 1,000 |  |  |
| Energija sončnega obsevanja | 1.245 | kWh/m2/leto |  |
| Fotonapetostni moduli | 208 | kom |  |
| Izhodna moč modula | 240 | W |  |
| Izhodna moč sončne elektrarne | 49,92 | kW |  |
| Površina enega modula | 1,60 | m2 |  |
| Površina sončne elektrarne | 333 | m2 |  |
| Učinkovitost | 0,125 |  |  |
| Proizvodnja sončnih modulov | 51.792 | kWh |  |
| Izgube: |  |  |  |
| Temperatura | 0,91 |  |  |
| Faktor smoga, onesnaženja zraka | 0,99 |  |  |
| Faktor postavljanja modulov | 0,97 |  |  |
| Faktor umazanije in prahu | 0,98 |  |  |
| Učinkovitost razsmernikov | 0,97 |  |  |
| Prodaja električne energije | 49.421 | kWh |  |
| Specifična proizvodnja na kW | 990 | kWh/kW |  |
| Stroški naložbe: |  |  |  |
|  | Kwp | cena/kWp | skupaj (€) |
| Fotonapetostni moduli | 49,920 | 850 | 42.432 |
| Nosilna konstrukcija | 49,920 | 150 | 7.488 |
| Razsmerniki | 49,920 | 250 | 12.480 |
| Postavitev / sestava | 49,920 | 400 | 19.968 |
| Ostalo | 1,000 | 5.000 | 5.000 |
| Skupaj |  |  | 87.368 |
| Naložba na kWh |  |  | 1,77 |
| Naložba na kW |  |  | 1.750 |
| Naložba na kW opreme |  |  | 1.350 |

  - Ekonomičnost

Osnovni opis projekta:

Predpostavke  v izračunu ekonomičnosti:

Posojilo:         78.631 evrov

Lastna sredstva:     8.737

Trajanje posojila:  10 let

Leta odplačevanja: 1 -10

Obrestna mera:     6,77%

Opomba:  JKP Log bi bil udeležen z lastnimi sredstvi v višini 10%, kar bi še zvišalo ekonomičnost elektrarne.

Prihodki v obdobju od 1 – 7 leta:

|  | Leto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodana električna energija |  | 12.320 | 12.238 | 12.158 | 12.077 | 11.998 | 11.918 | 11.840 |
| STROŠKI | Enota |  |  |  |  |  |  |  |
| Obresti na posojilo 6,77% | 6,770% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letna anuiteta | 13,00% | 10.222 | 10.222 | 10.222 | 10.222 | 10.222 | 10.222 | 10.222 |
| Posojilo 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavarovanje | 349 € | 349 | 356 | 364 | 371 | 378 | 386 | 394 |
| Najemnine | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obratovanje in vzdrževanje | 500 € | 500 | 510 | 520 | 531 | 541 | 552 | 563 |
| Administracija (0,25 % naložbe) | 100 € | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 |
| Drugo (meritve, ...) | 300 € | 300 | 306 | 312 | 318 | 325 | 331 | 338 |
| Amortizacija | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj stroški |  | 11.472 | 11.497 | 11.522 | 11.548 | 11.575 | 11.602 | 11.629 |
| (PRIHODKI - STROŠKI) = | Letni donos | 848 | 742 | 636 | 529 | 423 | 317 | 211 |
|  | Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Letni donos + Amortizacija) = | Denarni tokovi | 848 | 742 | 636 | 529 | 423 | 317 | 211 |
|  | Kumul.denar.tok | 848 | 1.590 | 2.225 | 2.755 | 3.178 | 3.495 | 3.705 |
|  | 15 let |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodki | 176.496 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Letni donos | 52.668 € |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Leto | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodana električna energija |  | 11.762 | 11.684 | 11.607 | 11.530 | 11.454 | 11.379 | 11.303 |
| STROŠKI | Enota |  |  |  |  |  |  |  |
| Obresti na posojilo 6,77% | 6,770% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| letna anuiteta | 13,00% | 10.222 | 10.222 | 10.222 |  |  |  |  |
| Posojilo 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavarovanje | 349 € | 401 | 409 | 418 | 426 | 435 | 443 | 452 |
| Najemnine | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obratovanje in vzdrževanje | 500 € | 574 | 586 | 598 | 609 | 622 | 634 | 647 |
| Administracija (0,25 % naložbe) | 100 € | 115 | 117 | 120 | 122 | 124 | 127 | 129 |
| Drugo (meritve, ...) | 300 € | 345 | 351 | 359 | 366 | 373 | 380 | 388 |
| Amortizacija | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj stroški |  | 11.657 | 11.686 | 11.715 | 1.523 | 1.554 | 1.585 | 1.616 |
| (PRIHODKI - STROŠKI) = | Letni donos | 104 | -2 | -108 | 10.007 | 9.901 | 9.794 | 9.687 |
|  | Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Letni donos + Amortizacija) = | Denarni tokovi | 104 | -2 | -108 | 10.007 | 9.901 | 9.794 | 9.687 |
|  | Kumul.denar.tok | 3.809 | 3.807 | 3.699 | 13.706 | 23.607 | 33.401 | 43.088 |
|  | 15 let |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodki | 176.496 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Letni donos | 52.668 € |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Leto | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodana električna energija |  | 11.229 | 11.155 | 11.081 | 11.008 | 10.935 | 10.863 | 231.539 |
| STROŠKI | Enota |  |  |  |  |  |  |  |
| Obresti na posojilo 6,77% | 6,770% |  |  |  |  |  |  |  |
| letna anuiteta | 13,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Posojilo 2 | 0,00% | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Zavarovanje | 349 € | 461 | 470 | 480 | 489 | 499 | 509 |  |
| Najemnine | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Obratovanje in vzdrževanje | 500 € | 660 | 673 | 686 | 700 | 714 | 728 |  |
| Administracija (0,25 % naložbe) | 100 € | 132 | 135 | 137 | 140 | 143 | 146 |  |
| Drugo (meritve, ...) | 300 € | 396 | 404 | 412 | 420 | 428 | 437 |  |
| Amortizacija | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Skupaj stroški |  | 1.649 | 1.682 | 1.715 | 1.750 | 1.785 | 1.820 |  |
| (PRIHODKI - STROŠKI) = | Letni donos | 9.580 | 9.473 | 9.366 | 9.258 | 9.151 | 9.043 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Skupaj |
|  | Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| (Letni donos + Amortizacija) = | Denarni tokovi | 9.580 | 9.473 | 9.366 | 9.258 | 9.151 | 9.043 | 98.959 € |
|  | Kumul.denar.tok | 52.668 | 62.141 | 71.507 | 80.765 | 89.916 | 98.959 |  |
|  |  |  | Tarifa še ni znana |  |  |  |
|  | 15 let |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodki | 176.496 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Letni donos | 52.668 € |  |  |  |  |  |  |  |

Graf 1 : Denarni tok  1 – 20 leta

- ZAKLJUČEK

Javno komunalno podjetje LOG z Raven na Koroškem je že po svoji osnovni dejavnosti tesno povezano z okoljem in njegovim varovanjem. Vendar pa vodstvo podjetja razmišlja napredno in ima svojo vizijo razvoja podjetja naravnano tudi v smeri energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije. ﻿﻿﻿

Zakaj so se v podjetju odločili za uvajanje uporabe obnovljivih virov energije?

Z izvedbo načrtovane investicije bo podjetje sledilo politiki EU in Slovenije na področju uporabe OVE. Pomemben korak k varovanju okolja in odgovornemu ravnanju z okoljem je uporaba in proizvodnja t.i. »zelene energije«, ki je čista, okolju prijazna energija, pridobljena iz obnovljivih virov.

Prepričani so, da je pomembno, da širšo javnost ozaveščajo, da ni glavni problem uporaba energije, temveč način kako jo pridobimo in uporabimo. Primarne vire (fosilna goriva) za zadovoljevanje potreb po energiji je potrebno nadomestiti z viri, ki so obnovljivi in ne onesnažujejo okolja.

Zato so se v podjetju odločili, da z lastnim zgledom postanejo vzor ravnanja z energijo in naravnimi viri. Postavitev dveh sončnih elektrarn na strehi lastnega objekta sta prvi večji korak k uresničevanju sprejetega poslanstva.

Gledano s finančnega vidika, se bo investicija v izgradnjo sončne elektrarne investitorju povrnila v prvem desetletju obratovanja. Nefinančni vidik – dober zgled prebivalcem območja in nenazadnje tudi ostalim podjetjem, pa bo viden že prej. Pozitiven odnos javnega podjetja do varovanja okolja in uporabe obnovljivih virov energije bo izboljšal ugled podjetja v okolju kjer posluje.

Na podlagi analize ekonomske upravičenosti postavitve sončne elektrarne  z vidika investitorja lahko ugotovimo, da obstaja tudi ekonomski motiv za investiranje v sončne elektrarne, saj vsi izračunani kazalci kažejo v prid investicije.

Poleg predstavljenih izračunov pa ekonomsko upravičenost postavitve sončne elektrarne potrjuje tudi močno povečanje tovrstnega investiranja v zadnjih treh letih, potem ko je bila sprejeta nova uredba o podporah električni energiji iz obnovljivih virov.