Naročnik:

Občina Ravne na Koroškem

Gačnikova pot 5

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

PROJEKT ŠT. 446

IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA
ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO NA OBMOČJU OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM – OBMOČJE ZGO

BESEDILNI DEL

Izvajalec:

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

Ljubljanska cesta 76

1230 DOMŽALE

Domžale, avgust 2007

|  | Projekt: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo na območju občine Ravne na Koroškem – območje ZGO |
|  | Vsebina poročila: |  |
|  |  | Program opremljanja – besedilni cel |
|  | Naročnik: |  |
|  |  | Občina Ravne na Koroškem Gačnikova pot 5 2390 RAVNE NA KOROŠKEM |
|  | Številka projekta: |  |
|  |  | 446 |
|  | Izdelovalec: |  |
|  |  | LOCUS d.o.o. Ljubljanska 76 1230 DOMŽALE |
|  | Vodja projekta: |  |
|  |  | Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad. |
|  | Direktor: |  |
|  |  | Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. |

VSEBINA

1.	POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA	4

2.	SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA	5

2.1	Pojmi in kratice	5

2.2	Podatki o naročniku  in izdelovalcu	5

2.2.1	Naročnik	5

2.2.2	Izdelovalec	5

2.3	Namen izdelave programa opremljanja	6

2.4	Opis območja opremljanja	6

2.5	Podlage za izdelavo programa opremljanja	6

2.5.1	Predpisi	6

2.5.2	Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti	6

2.5.3	Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage	7

3.	OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA oprema	8

3.1	Fekalna kanalizacija	8

3.2	Vodovod	8

4.	INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE opreme	9

4.1	Obračunsko območje posamezne komunalne opreme	9

4.2	Skupni stroški investicije (Ss)	10

4.3	Obračunski stroški investicije (So)	11

5.	Podlage za odmero komunalnega prispevka	12

5.1	Preračun obračunskih stroškov investicije na merske enote	12

5.2	Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dp in Dt)	12

5.3	Olajšave za določene vrste objektov	12

5.4	Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja	12

5.5	Indeksiranje stroškov opremljanja	12

5.6	Izračun komunalnega prispevka	13

5.7	Nadomestitveni stroški	13

5.8	Poračun odmerjenega komunalnega prispevka	13

6.	kartografski del	15

# POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme v obliki odloka. Z njim se določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo. V konkretnem primeru je program opremljanja osnovna podlaga, na podlagi katere bo Občina Ravne na Koroškem odmerila komunalni prispevek za izgradnjo (obnovo) kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na območju zaokroženega gospodarskega območje - ZGO.

Predmetni program opremljanja je izdelan za območje ZGO. (Bivša Železarna Ravne.) V program opremljanja so vključeni vsi stroški opremljanja predmetnega območja, kot so: stroški izdelave projektne in druge dokumentacije, stroški gradnje ter ostali stroški, ki so nujno potrebni, da obravnavano območje služi predvidenemu namenu

Program opremljanja obravnava izgradnjo naslednje komunalne opreme:

- vodovod

- fekalna kanalizacija

S pojmom "izgradnja komunalne opreme" so mišljena vsa dela, ki so potrebna, da se posamezna infrastruktura zgradi in preda v poslovno uporabo komunalni službi.

Skupna površina območja ZGO obsega 605.145 m2 površin, od katerih je 353.432 m2 površin predvidenih za gradnjo (gradbene parcele). Poleg teh površin predmetno območje obsega še površine, namenjene prometni infrastrukturi in zelenim površinam v skupni površini 251.713 m2.

Pred določitvijo višine komunalnega prispevka je potrebno določiti obračunska območja. Na območju ZGO obstaja eno obračunsko območje, saj je gostota izrabe komunalne opreme in vrednost vodov na enoto površine enakomerno zastopana na celotnem območju.

Skupni stroški, prikazani v programu opremljanja, obravnavajo vse stroške, ki so predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja. Vsi stroški so določeni na podlagi izdanih računov oz. iz projektantskih kalkulacij. Pridobljeni pa so iz popisa del.

Obračunski stroški so v primeru predmetnega območja enaki skupnim stroškom. Preostale stroške, ki v obračunskih stroških niso upoštevani, (izvedba hišnih priključkov) bo moral investitor poravnati posebej. Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere, v skladu z Uredbo, kot je izračunano v poglavju "5.1 - Preračun obračunskih stroškov investicije na merske enote".

Končni znesek opremljanja zemljišč s komunalno opremo za območje ZGO je naslednji:

| Obračunsko območje | Cp [€/m2] | Ct [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| Celotno območje ZGO | 4,00 | 4,19 |

Prikaz vrednosti Cp in Ct za območje ZGO

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli:

KPij   =  (Aparcela  ·  Cpij  ·  Dp) +  (Atlorisna ·  Ctij ·  Dt) oz,

KP  =  (Aparcela ·  Cp ·  Dp) +  (Atlorisna ·  Ct ·  Dt)

ki je opisana v poglavju "5.6 - Izračun komunalnega prispevka".

# SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

## Pojmi in kratice

GP	gradbena parcela objekta;

NTP	neto tlorisna površina objekta;

KP……………...	celotni komunalni prispevek;

KPij……………..komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

Aparcela 	površina (gradbene) parcele objekta;

Atlorisna	neto tlorisna površina objekta;

Dp 	delež (gradbene) parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,3 < Dp <  0,7);

Dt 	delež NTP pri izračunu komunalnega prispevka (0,3 < Dt <  0,7); Dp+ Dt  =  1;

Cpij	obračunski stroški opremljanja m2 (gradbene) parcele s posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju;

Ctij 	obračunski stroški opremljanja m2 NTP s posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju;

Cp	celotni stroški opremljanja m2 (gradbene) parcele;

Ct	celotni stroški opremljanja m2 NTP.

## Podatki o naročniku  in izdelovalcu

### Naročnik

Naročnik programa opremljanja je:

Občina Ravne na Koroškem

Gačnikova pot 5

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Identifikacijska številka za DDV: SI48626244

tel:	(02) 82-16-000

fax:	(02) 82-16-001

### Izdelovalec

Izdelovalec programa opremljanja je:

LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.

Ljubljanska cesta 76

1230 Domžale

Direktor: Leon Kobetič

Identifikacijska številka za DDV: SI15475760

tel:	(01) 721-93-90

fax:	(01) 721-93-95

## Namen izdelave programa opremljanja

Program opremljanja se izvede z namenom obračuna komunalnega prispevka za novo zgrajeno komunalno opremo na območju ZGO. Občina Ravne na Koroškem je namreč zgradila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, katerega je poleg nje financirala tudi Evropska skupnost preko svojih skladov spodbujanja razvoja območij. Za že izvedeno investicijo je tako potrebno pripraviti program opremljanja, katerega občinski svet sprejme z odlokom. Tako sprejet dokument bo osnova, na podlagi katere bo občina od lastnikov objektov na predmetnem območju, ki se bodo priključevali na novo komunalno opremo, obračunala komunalni prispevek.

## Opis območja opremljanja

Območje opremljanja predstavlja zaključeno območje ZGO, kjer je na območju nekdanje Železarne Ravne nastalo več samostojnih podjetij, ki v obstoječih in novih objektih opravljajo svojo dejavnost. Velik del območja predstavljajo proizvodne hale, katerim v manjši meri (po površini) sledijo upravno-pisarniški objekti. Območje ZGO se ureja na podlagi določil obstoječega PUP-a (skrajno zahodni del območja se ureja po ZN Obrtna cona Dobja vas). Območje ZGO je pretežno že pozidano. Iz strokovnih podlag je razvidno, da je predmetno območje mogoče pozidati še na skrajnem SZ delu, v delu bivših državnih plinskih rezerv in v skrajnem zahodnem delu, kjer pa je sprejet ZN, ki detajlno ureja možnosti nove pozidave. Območje je do sedaj že bilo oskrbovano z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, ki pa ni bilo v javni lasti in tudi ni bilo ustrezno projektirano.

## Podlage za izdelavo programa opremljanja

### Predpisi

Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l.RS; št. 33/07)

Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Ur.l.RS; št. 102/04);

Zakon o varstvu okolja – ZVO-1-UPB1 (Ur.l.RS; št. 39/06);

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč ( Ur.l.RS,št. 80/2007)

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka;

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih  sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986- 2000, (Ur. l. RS, št. 63/00, 81/04);

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA( MUV št.20/86, 9/93, Ur.l. RS št. 64/04);

Odlok o zazidalnem načrtu Dobja vas (Ur.l. RS št. 57/03, 87/05, 105/06);

Navedeni dokumenti na vpogled na sedežu Občine.

### Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage

PGD, PZI – Kanalizacija Železarna Ravne – SGP Kograd d.o.o.;

PGD, PZI – Obnova sistema oskrbe s pitno vodo v Železarni Ravne - Bojan Štraser s.p.;

PID – Podtlačna kanalizacija za odpadne vode in vodovod v Železarni Ravne – Bojan Štraser s.p.;

Končna situacija, št. 001257/06;

Podatki o objektih, ki so bodo priklapljali na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Petrol energetika d.o.o., Metal Ravne d.o.o.);

Ostali dokumenti ter ocene vrednosti so pridobljeni s strani investitorja.

Navedeni dokumenti so na vpogled na sedežu Občine.

# OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA oprema

## Fekalna kanalizacija

Javna služba odvajanja odpadnih voda na območju ZGO do sedaj ni bila urejena. Kanalizacijsko omrežje  je sicer obstajalo, vendar je bilo zastarelo in pod dimenzionirano. Območje se je sedaj na novo opremilo s fekalno kanalizacijo – vzpostavil se je podtlačni kanalizacijski sistem. Na ta način se bodo na FEKALNO kanalizacijo priklopili vsi objekti na območju ZGO, ki bodo potrebovali ta priključek. Ker tehnološki sistem, ki se je uporabil, predvideva zgolj odvod fekalne kanalizacije, bodo morali lastniki objektov zagotoviti samostojni odvod meteornih in odpadnih tehnoloških voda. V ta namen se bo deloma uporabilo tudi dosedanje (obstoječe) omrežje kanalizacije.

## Vodovod

Območje je že opremljeno z vodovodnim omrežjem, ki pa ni v javni lasti in ne ustreza tehničnim pogojem (zastarelost omrežja in netočna geolokacija cevovodov), zato se pristopi k izgradnji novega vodovodnega sistema, ki bo območje ZGO oskrboval s pitno vodo. Obstoječi vodovodni sistem se bo še nadaljnje uporabljal za oskrbo s tehnološko vodo in požarno vodo. Novo vodovodno omrežje se bo na javni sistem priključilo na dveh lokacijah, ki bosta zagotavljali ustrezno oskrbo s pitno vodo. Zaradi velikih konic porabe pitne vode se dodatno predvidi tudi vodohran prostornine 50 m3.

# INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE opreme

## Obračunsko območje posamezne komunalne opreme

Obračunsko območje posamezne komunalne opreme je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo, oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več obračunskih območij komunalne opreme, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih območij z ločenimi območji možnega priključevanja na posamezni vod komunalne opreme.

V primeru območja ZGO je obračunsko območje komunalne opreme eno, saj bo predvidena komunalna oprema zgrajena na območju, kjer se bo zagotavljala enakomerna gostota in izkoriščenost komunalnih vodov.

Naslednja preglednica prikazuje vsoto površin (gradbenih) parcel in predvidenih NTP za obračunsko območje komunalne opreme, za katero se obračuna komunalni prispevek.

| Obračunsko območje | Σ Aparcela [m2] | Σ Atlorisna [m2] |
| --- | --- | --- |
| Območje ZGO | 356.184 | 339.837 |

Prikaz vsote površin (gradbenih) parcel in ocenjenih neto tlorisnih površin objektov

Pri določitvi površin vseh zemljiških parcel, se je območje ZGO razdelilo na že pozidano območje, iz katerega so se izločila območja, na katerih je dodatna pozidava še mogoča. Na ta način so bila vzpostavljena štiri območja;

Območje 1, ki predstavlja že pozidano območje;

Območje 2, ki predstavlja skrajno zahodni del območja ZGO, ki se ureja z ZN;

Območje 3, ki predstavlja nepozidano območje bivših plinskih državnih rezerv in

Območje 4, ki prestavlja skrajno SZ del območja ZGO in tudi še ni v celoti pozidano.

Navedena območja so prikazana na karti 1 – Pregledna karta območij.

Pri določitvi objektov, ki se bodo priklapljali na novo zgrajeno komunalno opremo, so bile uporabljene podlage, katere so posredovali lastniki objektov iz območja ZGO (Petrol energetika d.o.o., Metal Ravne d.o.o.). Dodatno pa so bili uporabljeni tudi podatki projektne dokumentacije.

Navedeni objekti so prikazani na karti 2 – Pregledna karta objektov.

Pri določitvi neto tlorisne površine obstoječih objektov, ki se bodo priklapljali na novo zgrajeno komunalno opremo, so bili uporabljeni podatki, katere je posredovalo podjetje Petrol energetika d.o.o., oz. so bili podatki o NTP pridobljeni iz obstoječega katastra stavb, na način: [Tloris objekta * število etaž objekta / 1,16 = NTP]. Faktor 1,16 je privzeto razmerje med bruto in neto tlorisno površino.

Pri določitvi neto tlorisne površine predvidenih objektov, ki se bodo lahko priklapljali na novo zgrajeno komunalno opremo, so bile uporabljene strokovne urbanistične podlage (ZN). Dodatno pa je bil ocenjen tudi delež površin NTP, ki zagotavlja približno enako stopnjo pozidanosti, [Fz] kot jo izkazujejo obstoječi objekti.

Pri določitvi površin obstoječih (gradbenih) parcel so bili uporabljeni podatki katastra stavb. Veljavna zakonodaja določa, da se v primeru, ko gradbena parcela ne obstaja, le ta določi kot »fundus objekta * 1,5«. Na ta način je bil pridobljen podatek o vseh gradbenih parcelah obstoječih objektov.

Pri določitvi površin gradbenih parcel predvidenih objektov na nepozidanih območjih, so bili uporabljeni podatki obstoječih urbanističnih aktov (ZN), oz. so bile površine ocenjene na podlagi primerne stopnje pozidanosti (75% površine posameznega nepozidanega območja predstavljajo predvidene gradbene parcele.)

Obračunsko območje komunalne opreme – vodovodno omrežje je eno in predstavlja celotno območje ZGO.

Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 3 – Vodovodno omrežje – obračunsko območje.

Obračunsko območje komunalne opreme – kanalizacijsko omrežje je eno in predstavlja celotno območje ZGO.

Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 4 – Kanalizacijsko omrežje – obračunsko območje.

Naslednja preglednica prikazuje površine zemljiških parcel, (gradbenih) parcel in neto tlorisnih površin objektov

| Parcela | Površina zemljiških parcel [m2] | Površina (gradbenih) parcel [m2] | NTP objektov [m2] | Vir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Območje 1 | 524.308 | 287.952 | 280.442 | Popis površin, ocena |
| Območje 2 | 17.814 | 17.814 | 15.062 | ZN Obrtna cona - Dobja vas |
| Območje 3 | 14.131 | 11.305 | 9.941 | Ocena |
| Območje 4 | 48.891 | 39.113 | 34.392 | Ocena |
| Skupaj: | 605.145 | 356.184 | 339.837 |  |

Površina (gradbenih) parcel  in NTP objektov na posameznem območju

Zgornja tabela prikazuje vsoto površin (gradbenih) parcel in NTP objektov na območju ZGO.

Za izračun komunalnega prispevka posameznemu zavezancu se uporabijo podatki iz karte 5 – Pregledna karta površin gradbenih parcel in NTP objektov. Karta prikazuje površino GP in NTP za objekte, kateri se bodo priklopili na novozgrajeno komunalno opremo.

## Skupni stroški investicije (Ss)

Skupni stroški investicije prikazujejo vse stroške, ki so potrebni, da se na obračunskem območju investicije zgradi komunalna oprema. Podatki o višini skupnih stroškov se pridobijo iz investicijske, projektne in druge dokumentacije ali pa se ocenijo. Pri določitvi skupnih stroškov investicije se upoštevajo stroški izgradnje komunalne opreme, stroški priprave projektne dokumentacije in vsi ostali stroški, ki so nujno potrebni, da se območje opremljanja komunalno opremi. Skupni stroški investicije v izgradnjo komunalne opreme, ki se upoštevajo v programu opremljanja, so:

| Postavka | Enota | Količina | Znesek/enoto [€] | Skupni znesek [€] | Vir podatkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPNI STROŠKI OBNOVE KANALIZACIJE V CONI ŽR |
| Podtlačna kanalizacija | popis | 1 | 666.971,00 | 666.971,00 | Končna situacija št. 001257/06 |
| Podtlačna postaja | popis | 1 | 186.797,74 | 186.797,74 |  |
| Elektroinštalacije | popis | 1 | 31.331,30 | 31.331,30 |  |
| Skupaj: | € 885.100,04 |  |
| SKUPNI STROŠKI OBNOVE KANALIZACIJE V CONI ŽR - ANEKS |
| Podtlačna kanalizacija | popis | 1 | 94.532,50 | 94.532,50 | Končna situacija št. 001257/06 |
| Podtlačna postaja | popis | 1 | 32.769,55 | 32.769,55 |  |
| Elektroinštalacije | popis | 1 | 6.553,83 | 6.553,83 |  |
| Skupaj: | € 133.855,89 |  |
| SKUPNI STROŠKI OBNOVE VODOVODA V CONI ŽR |
| Vsi stroški | popis | 1 | 405.528,53 | 405.528,53 | Končna situacija št. 001257/06 |
| Skupaj: | € 405.528,53 |  |
| Skupni stroški: | € 1.424.484,46 |  |

Prikaz skupnih stroškov investicije v izgradnjo komunalne opreme

V preglednici 4 so prikazani stroški, ki so potrebni da se območje ZGO komunalno opremi. Vir podatkov, na podlagi katerega so bili stroški ocenjeni, je popis del iz končne situacije.

Poleg stroškov komunalnega opremljanja pa v oceno skupnih stroškov niso vključeni stroški, gospodarske javne infrastrukture, ki niso predmet komunalnega prispevka. Tako bo investitor v novogradnjo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja moral poravnati še sorazmerne stroške izgradnje električnega omrežja, TK omrežja ter ostale stroške.

Način poravnave stroškov investitor dogovori z upravljavcem vsake infrastrukture posebej.

## Obračunski stroški investicije (So)

Obračunski stroški investicije so tisti del skupnih stroškov investicije, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov.

V primeru izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju ZGO, obračunski stroški po višini predstavljajo skupne stroške. To pomeni, da se breme celotne investicije prerazporedi v komunalni prispevek, katerega bodo morali poravnati lastniki objektov, ki se bodo priključili oz. jim bo omogočena priključitev na novo zgrajeno komunalno opremo.

| Investicija | Skupni znesek [€] | Vir podatkov |
| --- | --- | --- |
| SKUPNI STROŠKI OBNOVE KANALIZACIJE V CONI ŽR | 885.100,04 | Končna situacija št. 001257/06 |
| SKUPNI STROŠKI OBNOVE KANALIZACIJE V CONI ŽR - ANEKS | 133.855,89 |  |
| SKUPNI STROŠKI OBNOVE VODOVODA V CONI ŽR | 405.528,53 |  |
| Obračunski stroški: | € 1.424.484,46 |  |

Prikaz obračunskih stroškov investicije v izgradnjo komunalne opreme

Obračunski stroški znašajo € 1.424.484,46 in ne vključujejo DDV, ki se ne obračuna.

# Podlage za odmero komunalnega prispevka

## Preračun obračunskih stroškov investicije na merske enote

Podlaga za odmero komunalnega prispevka, za določeno vrsto komunalne opreme, na  posameznem obračunskem območju, je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana na z uredbo določene merske enote; to je površine (gradbenih) parcel in neto tlorisne površine objektov.

Naslednja tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto (gradbene) parcele [Aparcela]. in neto tlorisne površine objekta [Atlorisna].

| Postavka | Vrednost [€] | Σ Aparcela [m2] | Σ Atlorisna [m2] | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPNI STROŠKI OBNOVE KANALIZACIJE V CONI ŽR | 885.100,04 | 356.184 | 339.837 | 2,48 | 2,60 |
| SKUPNI STROŠKI OBNOVE KANALIZACIJE V CONI ŽR - ANEKS | 133.855,89 |  |  | 0,38 | 0,39 |
| SKUPNI STROŠKI OBNOVE VODOVODA V CONI ŽR | 405.528,53 |  |  | 1,14 | 1,19 |
| Skupaj: | € 1.424.484,46 |  | Skupaj: | 4,00 | 4,19 |

Prikaz vrednosti Cpij in Ctij v odvisnosti od komunalne opreme

## Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dp in Dt)

S tem programom opremljanja se določi, da je razmerje med merilom parcele in merilom NTP objektov (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka enako. Torej:

Dp = 0,5

Dt  = 0,5

## Olajšave za določene vrste objektov

Olajšave za posamezne vrste objektov niso predvidene.

## Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja

Na območju ZGO do sedaj ni bila vzpostavljena gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo in odvoda fekalnih vod. Ta služba se sedaj vzpostavlja na novo. Za delovanje te službe se je zgradilo omrežje komunalne opreme, katerega je financirala občina iz lastnega proračuna. Zasebnih vlaganj ni bilo, zato se tudi ne prizna znižanj komunalnega prispevka.

## Indeksiranje stroškov opremljanja

Izračunana vrednost Cpij in Ctij za posamezno komunalno opremo se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira s povprečnim letnim indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice  Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

## Izračun komunalnega prispevka

Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

KPij   =  (Aparcela  ·  Cpij  ·  Dp) +  (Atlorisna ·  Ctij ·  Dt)

kjer je:

KPij	komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

Aparcela         površina (gradbene) parcele objekta;

Atlorisna	   neto tlorisna površina objekta;

Dp 	delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0.3, max. 0.7).

Dt	delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7). Dp + Dt =  1, če odlok ne določi drugače je razmerje Dp : Dt = 0,5 : 0,5;

Cpij	obračunski stroški opremljanja m2 (gradbene) parcele s posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju;

Ctij	obračunski stroški opremljanja m2 NTP s posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju.

Ob odmeri komunalnega prispevka se upoštevajo podatki o GP in NTP iz kartografskega gradiva – karta 5.

Če kateri od objektov, ki se bodo priklopili na vodovodno ali kanalizacijsko omrežje nima določene GP ali NTP, ta podatek posreduje investitor oziroma se oceni.

Če ni predpisano drugače, se za priključene objekte (karta 5) odmeri komunalni prispevek za vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

## Nadomestitveni stroški

Nadomestitveni stroški za obstoječo komunalno opremo se na območju ZGO, do sprejema programa opremljanja za celotno občino, ki bo za predmetno območje določal te stroške, ne morejo obračunavati.

Ob sprejetju programa opremljanja za nadomestitvene stroške se le ti prištejejo k stroškom, katere določa ta program opremljanja. Ob odmeri komunalnega prispevka se nadomestitvene stroške za vodovodno in kanalizacijsko omrežje ne upošteva, temveč se upošteva stroške, določene s tem programom opremljanja in odlokom, sprejetim na njegovi podlagi.

## Poračun odmerjenega komunalnega prispevka

Ko bodo s strani GURS objavljeni podatki o neto tlorisnih površinah obstoječih objektov (iz registra nepremičnin – popis nepremičnin) in ko bo izveden priklop vseh obstoječih objektov, kateri se nameravajo priklopiti na omrežje vodovoda in kanalizacije, se bo izvedel poračun.

Izvedba poračuna bo temeljila na uradnih podatkih iz registra nepremičnin. Tako pridobljenim podatkom o NTP posameznega objekta, se bo določila nova gradbena parcela objekta. Prav tako bo pridobljen podatek o opremljenosti posameznega objekta s komunalno opremo. Na osnovi tako pridobljenih podatkov o vseh objektih se bo komunalni prispevek izračunal ponovno.

Zavezanci, ki so ob odmeri komunalnega prispevka le tega preplačali, bodo dobili preveč plačana sredstva povrnjena; Zavezanci, ki pa so ob odmeri komunalnega prispevka plačali manj, kot določa poračun, pa bodo manjkajoča sredstva doplačali.

Z izvedbo poračuna prvotne odmere komunalnega prispevka bo veljalo, da so zavezanci poravnali vse obveznosti v izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, za objekte, katere so priklopili na ti dve omrežji.

# kartografski del