## List1
PRIORITETE | ZAP.ŠT. | DEL ALI SKLOP | OPIS | POTREBA PO POPRAVILU OZ. OBNOVI | Ocena | Izvedeno/oz. bo izvedeno predvidoma v letu
ŠPORTNI DOM DTK- STANJE OBJEKTA
2 | 1 | Streha in ostrešje nad zgradbo B | Salonitna kritina - pušča | Zamenjava kritine | 43000
2 | 3 | Streha veznega hodnika | Dotrajanost – puščanje ob nalivih - žlota | Zamenjava kritine | 7500
4 | 4 | Okna | Dotrajanost oken | zamenjava | 9500
II. nadstropja
2 | 5. | Garderobe dvoran | dotrajanost | obnova | 9000 | 2020
2 | 6. | Garderobe kegljišča | dotrajanost | obnova | 26000 | 2020
4 | 7. | Vhodna stran –steklena stena | Neustrezna zasteklitev - enojna | zamenjava | 12000
4 | 8 | fasadne površine | Neizoliranost stavbe starega dela | Izolacija fasade | 58000
4 | 9 | Odtočna kanalizacija | Premajhna propustnost iztoka kanalizacije B | Izdelava dodatnega odtoka | 6800
2 | 10 | Elektro priključek stanovanje | Priključeno na naš vod | Prestavitev priključka na ECE | 3200
4 | 11 | Strop telovadnice | Strop oz. ostrešje ni izolirano | Izvedba izolacije | 11800
4 | 12 | Okna telovadnice z zaščito | dotrajanost | Zamenjava oken z zaščito | 17600 | plan s Šolskim centrom, delno 2021
4 | 13 | Zasenčitev oken telovadnice | Ni možno zasenčiti oz. zastreti | Izvedba senčil oz. rolojev | 6700
4 | 14 | Okna/prezračevanje S stran telovadnice | Pokvarjeno reguliranje | popravilo | 1400
1 | 15 | Elektro inštalacije stari del garderob | Dotrajanost inštalacij in omare | Zamenjava in popravilo | 6700 | 2020 - delno
5 | 16 | klet | Tla izvedba pralnega premaza | Izvedba premaza | 4400
4 | 17 | ogrevanje | Ni nameščene regulacije temperature | Izvedba regulacije | 3100 | 2020
1 | 18 | Prezračevanje | Dotrajano in neustrezno prezračevanje | Ureditev prezračevanja | 14000 | 2020-delno urejeno, delno še potrebno
|  | Skupaj |  |  | 240700 |  |  | 240700
ŠPORTNI DOM - BAZEN - stanje objekta
1 | 1 | Korito bazen-rob pri dnu | Odkrušeno in ostro | Popraviti | 1200 | 2020
1 | 2 | Rešetke preliva | Počene oz. polomljene | zamenjati | 600 | 2020
4 | 3 | Zunanja senčila-pliseji | pokvarjeni | popraviti | 1600 | 2020
5 | 4 | Razsvetljava whirlpoola | Prekinjena linija | popravilo | 2000
2 | 5 | Kompresor sušenja membran | Dotrajan 10 let dela 24ur/12mes | nzamenjava | 4800 | 2020
|  | Skupaj |  |  | 10200
Telovadnica Javornik - stanje objekta
3 | 1 | prezračevanje | ne deluje oz. je neustrezno | namestiti ustrezno prezračevanje/klimo | 37000
|  | Skupaj |  |  | 37000
Telovadnica Javornik - stanje premične opreme
3 | 1 | Blazine doskočne 30 cm | dotrajane | nabava 6m | 700
|  | Skupaj |  |  | 700
Telovadnica Kotlje - stanje objekta
1 | 2 | razsvetljava | Neprimerna za aktivnost – višinske igre | Preveri z projektantom in urediti | garancija
5 | 3 | Pregrada prostora | Ni nameščena zavesa | Namestiti | 8300 | Las - 2021
1 | 4 | Gasilni aparati | Neprimerna mesta | Namestiti na ustrezna mesta | 500
|  | Skupaj |  |  | 8800
Telovadnica (Hala) Prežihov Voranc - stanje objekta
1 | 1 | Streha | Puščanje ob nalivih | Popravilo oz. zamenjava | 15000 | 2020
4 | 2 | okna | Dotrajana, se ne odpirajo oz. ne tesnijo | Zamenjava, popravilo | 4500 | 2020-opravljeno tesnenje | Verdinek
1 | 3 | parket | Zaradi namakanja je ponekod dotrajan in razmajan | Popravilo oz. zamenjava | 1500 | 2020-delno | Verdinek
4 | 5 | Vhodna vrata | dotrajana | zamenjava | 1400
4 | 6 | Vrata zasilnih izhodov | dotrajana | zamenjava | 1200 | 2021 | Verdinek
5 | 7 | stene | nečiste in dotrajane | Prepleskati in popraviti omet | 1800
5 | 8 | nosilci strehe | rja | prebarvati | 800
1 | 9 | Elektro omara | Neustrezna, dotrajana, nevarna za rokovanje | Obnoviti oz. urediti | 4300
|  | Skupaj |  |  | 30500
Telovadnica (Hala) Prežihov Voranc - stanje vgradne opreme
3 | 1 | Stranska koša | dotrajana | Nabavi in namestiti, preklopni | 1500
1 | 2 | goli | Razmajani, dotrajani | Nabava, zamenjava | 910 | Las-2021
3 | 3 | Mreža za odbojko | Stojala, mreže so dotrajane | Popravilo, nabava | 1700
5 | 4 | Predelna zavesa | neustrezna | Namestiti novo ustreznejšo | 7800
5 | 5 | Lesene stenske obloge | neustrezne | Zamenjava z mehkimi oblogami | 2600
5 | 6 | teleskopske tribune | Nekateri elementi so dotrajani, se težko izvlečejo | Popravilo ali zamenjava | 1200
5 | 7 | zaščite | Dotrajane in ne opravljajo funkcije | Popraviti oz. zamenjati | 1400
|  | Skupaj |  |  | 17110
Telovadnica (Hala) Prežihov Voranc - stanje premične opreme
3 | 1 | Švedske klopi | Dotrajane 6x | Popravilo in nabava | 1500
1 | 2 | Blazine | Dotrajane, kovinski obroči, shranjevanje | Nabava, zamenjava z namestitvijo na letvenikih | 2700
5 | 3 | Dekorativne zavese- prireditve | Manjkajo zaradi dotrajanosti | nabava | 5400
3 | 4 | Vrhnji sloj blazine za višino | neustrezna | Namestiti novo | 1900
1 | 5 | Garderobne klopi z obešali | Neustrezne, dotrajane | Zamenjava z novimi ustreznimi | 4300
5 | 6 | Omara za orodja | Jih ni | nabava | 410
|  | Skupaj |  |  | 16210
Letni bazen-stanje objekta
1 | 1 | Školjka olimp. Bazena | Fuge in nekatere ploščice so dotrajane | Popraviti in ustrezno zafugirati | 6200 | 2021
1 | 2 | Školjka otroškega bazena | Dotrajane ploščice | Obnova korita z novimi ploščicami | 14800 | 2021
1 | 3 | tobogan | Plastika je hrapava | Premaz oz. posebna zaščita | 2400
1 | 4 | Kanalete prelivnih robov bazena | Dotrajane, polomljene | Namestiti nove | 1300 | 2020
2 | 5 | garderobe | dotrajane | obnova | 4900 | 2020
2 | 6 | sanitarije | dotrajane | obnova | 5100 | 2020
2 | 7 | umivalnice | dotrajane | obnova | 4800 | 2020
5 | 8 | Stopnice proti pikniku | dotrajane | obnova | 2700 | ne bo potrebno zaradi spremembe
2 | 9 | Kompenzacijski bazeni | Se lušči premaz | obnoviti | 3100
|  | Skupaj |  |  | 45300
Letni bazen-stanje vgradne opreme
5 | 1 | Bazenska tehnika | zastarela | Zamenjati z sodobnejšo UF | 340000
5 | 2 | filtri | Dotrajani, pesek umazan | zamenjava | 4500
5 | 3 | Toplotni izmen. odpadne vode | Zamašen, dotrajan | Očistiti, servisirati | 3200 | 2020
2 | 4 | Kabine za preoblačenje | dotrajane | Obnoviti ali namestiti nove | 5300
|  | Skupaj |  |  | 353000
Zunanji objekti - smučišče Poseka - stanje objekta
1 | 1 | vlečnica | Dotrajane gume za obračalna kolesa, baterije | zamenjati | 4400 | 2020
1 | 2 | Dohodne stopnice | Neustrezne in nevarne | Urediti z novimi ustreznimi | 8200 | 2021
3 | 3 | Trasa pod vlečnico | Je zelo valovita, neravna | Zravnati oz. splanirati | 3400 | 2020-delno urejeno, delno še potrebo
3 | 4 | smučišče | Ob taljenju in deževju meteorna voda | Izvesti kanale oz. rigole | 7400 | v izvedbi-zaključeno v 2021
2 | 5 | Zgornja strojnica | dotrajana | obnoviti | 2800
1 | 6 | Iztopno mesto vlečnice | Neprimerno urejeno | Planiranje oz. urediti z konstrukcijo za sidra | 1200 | 2021
4 | 7 | razsvetljava | Dotrajana, stebri rjavi | Obnoviti z LED, prebarvati stebre | 8700
|  | Skupaj |  |  | 36100
Zunanji objekti - stadion - stanje objekta
3 | 1 | Atletska steza Plastika | Razpoke, | Popravilo površine | 140000 | 2022
3 | 2 | Kanalete | poškodovane | zamenjava | 30000
3 | 3 | Asfaltna površina metališča | Se lušči | sanacija | 3200 | v sklopu preplastitve 2022
3 | 4 | Rob stadiona ob ograjah - asfalt | Zaraščen in naplavljen | Očistiti, namestiti mulde | 3600 | v sklopu preplastitve 2022
5 | 5 | Elektro povezave | Ni izvedeno | Izvesti ustrezne povezave | 18000
varianta 2 | Popolna obnova | Atletska steza Plastika | Razpoke, | Popravilo površine | 980000
|  | Skupaj |  |  | 194800
|  | Skupaj-varianta 2 |  |  | 980000
Stadion - stanje vgradne opreme
1 | 1 | Odrivne deske - daljina | Dotrajane, vdrte | Popraviti, zamenjati | 2100 | v sklopu preplastitve 2022
3 | 2 | peskovniki | Premalo peska, robovi in predpražniki vdrti | Dopolniti z peskom, popraviti oz. zamenjati z novimi koriti | 1200 | 2020 delno, ostalo v sklopu preplastitve 2022
3 | 3 | Krogi za metališča | Groba podlaga, ni odvodnjavanja, rjavi obroči | zbrusiti, izvrtati luknje, prebarvati obroče | 450 | 2020-vsako leto ureja posebej
5 | 4 | Zaščita za disk in kladivo | neustrezna | Prestaviti in na novo urediti kletko z zaščitno mrežo | 8900 | se ne bo izvajalo
5 | 5 | Ograja stadiona | Južni del je dotrajan | Zamenjava južnega dela ograje | 6800
5 | 6 | Pesek v sektorju za met krogle | Grobi pesek, zaraščeno | Očistiti in presejati ter dopolniti z finim pranim peskom | 1200 | v sklopu preplastitve 2022
5 | 7 | Vodna ovira | Neustrezen in dotrajan vtični element v podlagi | popraviti | 1300 | v sklopu preplastitve 2022
3 | 8 | Oznake | Zbledele oznake | Z popravilom steze se bodo zarisale na novo, najnujnejše obnoviti | 4600 | v sklopu preplastitve 2022
|  | Skupaj |  |  | 26550
Zunanji objekti - stadion - stanje vgradne opreme
| 1 | Odrivne deske, slepa korita | dotrajane | Popravilo oz. zamenjava | 1300
| 2 | Metališče za disk in kladivo | Premajhno po novih normativih | Zamenjava in postavitev nove | 8700 | v sklopu preplastitve 2022
| 3 | Vgradna vodna ovira | Se težko namešča | popravilo | 1400 | v sklopu preplastitve 2022
| 4 | Zarisi oznak | Se vidijo slabo, zbledelo | obnova | 2300 | v sklopu preplastitve 2022
| 5 | Krog za met kladiva | Groba podlaga, voda ne odteka | Zbrusiti in prevrtati za drenažo | 250 | 2020
| 6 | Kanalete peskovnikov | pogrezanje | popraviti | 900 | v sklopu preplastitve 2022
|  | Skupaj |  |  | 14850
Zunanji objekti - stadion - stanje premične opreme
3 | 1 | Ovire | Zlomljene in pokvarjene | Popravilo oz. zamenjava | 900 | 2020
3 | 2 | Bloki za štarte | Poškodovani, pokvarjeni | zamenjava | 1200
3 | 3 | Semaforji | Poškodovani in dotrajani | Popravilo, zamenjava disket | 800
3 | 4 | Stojala za skok v višino z palico | Dotrajani oz. ne ročni | Popravilo ali zamenjava | 1100
|  | Skupaj |  |  | 4000
Zunanji objekti - umetna trava - stanje objekta
3 | 1 | Umetna trava | Premalo granulata | Dopolniti z granulatom | 1200 | 2020
3 | 2 | goli | dotrajani | Popraviti ali nabaviti nove | 800 | 2020
4 | 4 | razsvetljava | Stara, slaba svetloba | Zamenjati z LED | 4800
|  | Skupaj |  |  | 6800
Športni dom - dvorana namizni tenis - stanje objekta
5 | 1 | Stene | Akustika ni bila izvedena do konca | Dokončanje akustike - les | 4700
|  | Skupaj |  |  | 4700
Športni dom - dvorana namizni tenis - stanje vgradne opreme
5 | 1 | Ozvočenje | Delna izvedba (instalacije) | Nabava opreme za ozvočenje | 2700
5 | 2 | Kamere | Ni bilo nabavljeno | Nabava kamer | 1300 | 2021
3 | 3 | Zaščita tal | Dotrajana zaščita tal | Obnova zaščit | 780
3 | 4 | NT mize | NT mize so dotrajane 4/leto | Nabava dotrajanih miz | 3200 | ureja vsako leto
5 | 5 | zaščite | Dotrajane in ne opravljajo funkcije | Popravilo in zamenjava | 1400 | 2021
|  | Skupaj |  |  | 9380
Športni dom -telovadnica - stanje vgradne opreme
2 | 1 | koši | So dotrajani in se ne preklopijo | Obnoviti oz. zamenjati z preklopnimi | 4700
5 | 2 | radiatorji | dotrajani | Zamenjava in popravilo | 1400 | 2020
|  | Skupaj |  |  | 6100
Balkon DTK - stanje vgradne opreme
4 | 1 | stene | Potrebne obnove dotrajane | obnova | 3000
2 | 2 | strop | dotrajan | Obnova plošč | 3000
4 | 3 | tla | dotrajana | obnova | 3600
4 | 4 | ogledala | Delno uničena | obnova | 1000
4 | 5 | okna | Delno dotrajane | obnova | 1200
4 | 6 | Ogrevanje- radiatorji | Dotrajano ni regulacije | Obnova in namestitev | 1400
|  | Skupaj |  |  | 13200
Kegljišče - stanje objekta
4 | 1 | izolacija | Stavba ni izolirana, betonska | izolacija | 36000
4 | 2 | Okna | Okna so dotrajana | zamenjava | 12000
1 | 3 | Elektro instalacije | Stara napeljava, razsvetljava in omare | obnova | 19000
3 | 4 | strop | dotrajan | obnova | 8000
|  | Skupaj |  |  | 75000
Kegljišče - stanje vgradne opreme
2 | 1 | stene | Potrebne obnove dotrajane | obnova | 6000 | 2020
3 | 2 | steze | Delna rekonstrukcija | Obnova robov | 3000 | 2020
4 | 3 | Prostor strojnice | dotrajan | obnova | 1600
4 | 4 | Predelna stena | dotrajana | obnova | 3000
5 | 5 | Vgradne klopi | dotrajane | obnova | 1200
4 | 6 | Ogrevanje- radiatorji | dotrajano | obnova | 4700
3 | 7 | prezračevanje | Ne deluje | Nova ureditev | 5300
|  | Skupaj |  |  | 24800
Kegljišče - stanje premične opreme
3 | 1 | Keglji in vrvi | Nekateri so dotrajani | zamenjava | 1300 | 2020
3 | 2 | krogle | obrabljene | dokup | 800 | 2020
5 | 3 | Stoli in mize | dotrajani | nabava | 700 | 2020
|  | Skupaj |  |  | 2800
Športni dom - judo dvorana - stanje objekta
3 | 1 | stene | umazane | pleskanje | 1800 | 2020
2 | 2 | Zasilna vrata | Se ne zapiraj dobro | popravilo | 500 | 2020
|  | Skupaj |  |  | 2300
Športni dom - judo dvorana - stanje vgradne opreme
4 | 1 | senčila | Pokvarjena in dotrajana | Popravilo oz. odstranitev | 840 | 2020
1 | 2 | Okna | Pokvarjeni mehanizmi požarnih oken | popravilo | 700 | 2020
5 | 3 | Stropne plošče | udarjene | zamenjava | 1100 | v teku
|  | Skupaj |  |  | 2640
Zunanji objekti - košarka -stanje objekta
3 | 1 | koši konstrukcija | rjava | prebarvati | 350
1 | 2 | mrežice | strgane | Namestiti nove | 50 | 2020
3 | 3 | linije | Slabo vidne | obnoviti | 250 | 2020
3 | 4 | Stena za tenis | Se lušči, popisana, mreža na vrhu dotrajana | obnoviti | 1600
3 | 5 | pot | travnata | Urediti z pohodnimi ploščami | 1100
2 | 6 | klopi | polomljene | obnoviti | 400 | 2021
5 | 7 | Ograja igrišča | dotrajana | obnoviti | 3100
|  | Skupaj |  |  | 6850
Zunanji objekti - beach voley -stanje objekta
5 | 1 | ograja | Dotrajana, rjava | Zamenjava ograje | 3700
3 | 2 | Igralna površina | Premalo peska | Dokupiti pesek | 1200
|  | Skupaj |  |  | 4900
Zunanji objekti - multifunkcijsko igrišče -stanje objekta
3 | 1 | Umetna trava | dotrajana | zamenjava | 13100
3 | 2 | Goli in mreže | dotrajani | Popraviti oz. zamenjati | 840 | 2020
5 | 3 | ograja | Vhodna vrata so pokvarjena, zaščitna mreža | popraviti | 3100
5 | 4 | Stebri ograje | rjavi | prebarvati | 500
3 | 5 | Stojala in mreža za odbojko | dotrajano | Nabaviti novo | 850
|  | Skupaj |  |  | 18390
Zunanji objekti - Dobji dvor -stanje objekta
3 | 1 | Igralna površina asfalt | Groba in razpokana | preplastitev | 4200
3 | 2 | Zaščitna mreža | Pritrditve so dotrajane | popravilo | 350
|  | Skupaj |  |  | 4550
Zunanji objekti -Strojna -stanje objekta
3 | 1 | koši | Dotrajane mrežice | Zamenjava mrežic | 30
3 | 2 | Odbojkarsko igrišče | Stojala so rjava | Obnova | 250
3 | 3 | Igrišče | Asfaltna podlaga je gladka | obnova | 1600
|  | Skupaj |  |  | 1880
Zunanji objekti -Kotlje -stanje objekta
3 | 1 | Mreže na golih | strgane | Namestitev novih | 380 | 2020
3 | 2 | Površina ob igrišču | Pesek se nanaša na igrišče | Podlago urediti tako, da ne bo vnosa peska ali druge umazanije | 3600
|  | Skupaj |  |  | 3980
Zunanji objekti -Javornik -stanje objekta
3 | 1 | Peščena steza ob igrišču 80m | Neustrezna, zapuščena | Urediti z podlago iz umetne mase | 18200
5 | 2 | Pitnik ob igrišču | Ni nameščeno | namestiti | 1300
3 | 4 | oznake | zbledele | obnoviti | 650
|  | Skupaj |  |  | 20150
Zunanji objekti -Strojnska Reka-stanje objekta
3 | 1 | Igrišče za odbojko - beach | Premalo mivke | Dokup mivke | 1100 | 2020
3 | 2 |  | Mreža je dotrajana | Nabava | 600 | 2020
3 | 3 | Igrišče za košarko | Obbledele linije | zaris | 250
3 | 4 |  | Obroči in mrežice | Zamenjava in popravilo | 60
3 | 5 | Asfaltna površina | hrapava | Obnova | 2800
|  | Skupaj |  |  | 4810